МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

#### КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ

“НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН”

для напряму підготовки 6.051003 "Приладобудування"

для магістрантів спеціальності 8.051003 “Прилади і системи точної механіки”

Київ - 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІНИИ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

## "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан ПБФ д.т.н. професор

________________ Г.С. ТИМЧИК

“____”__________ 2012 р.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (КЛ)

З ДИСЦИПЛІНИ

“НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН”

для магістрантів спеціальності 8.051003 “Прилади і системи точної механіки”

напряму підготовки 6.051003 "Приладобудування"

| Ухвалено методичною комісією приладобудівного факультету Протокол №____ від ______.2012 р. Голова методичної комісії к.т.н. доц. Максимчук І.В. ______________________ “_____”________________2012 р. | КЛ рекомендовано кафедрою "Приладобудування" Протокол №___ від _______.2012 р. Завідувач кафедри д.т.н., проф. Гераїмчук М.Д. ______________________ “_____”________________2012 р. |
| --- | --- |

Київ - 2012

Конспект лекцій з дисципліни “Наукові дослідження в галузі вимірювання механічних величин” для магістрантів напряму підготовки 6.051003 "Приладобудування" спеціальності 8.051003 “Прилади і системи точної механіки”// Укладач О.М. Безвесільна. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2012, - 87с.

Конспект лекций по дисциплине "Научные исследования в области измерения механических величин" для магистрантов направления подготовки 6.051003 "Приборостроение" специальности 8.051003 "Приборы и системы точной механики" / / Составитель Е.Н. Безвесильная. - Киев: НТУУ "КПИ", 2012, - 87с.

Lecture on the subject "Scientific research in the measurement of mechanical quantities" for graduate specialty 6.051003 "Instrument" specialty 8.051003 "Devices and Precision Mechanics" / / Compiled E.N. Bezvesilna. - Kyiv: "KPI", 2012 – 87р.

Укладач: О.М. Безвесільна, д.т.н., проф.

Рецензент: І.Х. Матяш, к.т.н., доц.

##### І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Роль і значення кредитного модуля у підготовці фахівців

Роль дисципліни “Наукові дослідження в галузі вимірювання механічних величин” для магістрантів напряму підготовки 6.051003 "Приладобудування" полягає у тому, що при проектуванні, конструюванні, виготовленні, дослідженнях сучасних високоточних складних електромеханічних комп'ютеризованих вимірювальних систем (ЕВС) та приладів вимірювання механічних величин в авіаційній, космічній, суднобудівній, машинобудівній, приладобудівній, побутовій, енергозберігаючій галузях народного господарства, у сфері автоматизації технологічних процесів України актуальними і найбільш важливими є питання розробки теорії і принципів побудови приладів ЕВС, розробки та дослідження математичної моделі ЕВС, дослідження статичних, інструментальних, динамічних та систематичних похибок у разі випадкових вібрацій основи. У дисципліні вивчаються характеристики динамічних збурень, що впливають на прилади та ЕВС, рівняння руху і функціональні схеми ЕВС, проводиться аналіз методичних похибок ЕВС у разі довільного руху основи, рівняння руху і блок-схеми деяких основних типів ЕВС, аналізуються та оцінюються похибки деяких приладів вимірювання механічних величин. Особлива увага надається: методам боротьби с завадами або шумами (у тому чмслі, з випадковими); методам фільтрації шумів; різновидам фільтрів для боротьби з шумами.

Значення дисципліни у підготовці магістрантів спеціальності важливе тому, що, на основі принципів побудови ЕВС та приладів, знань шодо : методам боротьби с завадами або шумами (у тому чмслі, з випадковими); методів фільтрації шумів; різновидів фільтрів для боротьби з шумами, - майбутні фахівці навчаються вирішувати проблеми підвищення точності і швидкодії ЕВС.

Дисципліна відноситься до циклу професійно орієнтованих дисциплін.

Перелік забезпечуючися забезпечуваних дисциплін

Дисципліна базується на знанні студентами таких вивчених ними фундаментальних та професійно - орієнтованих дисциплін: фізики, вищої математики, математичного моделювання на ЕОМ, спеціального курсу фізики, метрології та взаємозамінності, електротехніки, електроніки, теоретичної механіки; теорії автоматичного управління; матеріалознавства та конструювання матеріалів, інженерної та комп'ютерної графіки, хімії, технічної механіки, прикладної механіки, технології приладобудування, роботизованого контролю розмірів та якості; методів та засобів вимірювання швидкостей та прискорень; автоматизованих вимірювальних комплексів; спеціальних питань конструювання приладів; засобів вимірювання енергозберігаючих систем; проектування вимірювальних приладів; ваговимірювальної техніки; медичного приладобудування; методів та засобів реєстрації та відтворення інформації; мікропроцесорів в засобах вимірювання; САПР засобів вимірювання. Програмою курсу передбачено викладення основних відомостей про найновіші досягнення вітчизняних вчених у галузі наукових досліджень в області вимірювання механічних величин.

II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

| Семестр | Всього Годин/ кредитів | Розподіл за семестрами та видами занять | Семестр. атест. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | Лекції | Практ. зан. | Самост. робота | Модульна контр.робота | Диф.залік |
| 11 | 216/6 | 54 | 36 | 18 | 162 | 1 | 1 |

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (КМ)

Мета КМ дисципліни - навчити магістрантів, як майбутніх розробників, конструкторів та експлуатаційників у галузі приладобудування: сучасним методам розробки та дослідження теорії і принципів побудови високоточних комп'ютеризованих електромеханічних вимірювальних систем та приладів; навикам розробки та дослідження математичної моделі ЕВС; навикам дослідження статичних, інструментальних, динамічних та систематичних похибок у разі випадкових вібрацій основи, : володіння методами боротьби с завадами або шумами (у тому чмслі, з випадковими), методами фільтрації шумів; уміння обиратим потрібні різновиди фільтрів для боротьби з шумами.

Вивчення дисципліни базується на широкому використанні прийнятих на підприємствах, у науково-дослідних інститутах Національної академії наук України у галузі приладобудування основних Держстандартів і нормалей.

У дисципліні використовуються сучасні досягнення науки і техніки та сучасні методи наукових досліджень в галузі приладів та методів вимірювання механічних величин.

Завдання КМ викладання дисципліни такі:

- викласти основні відомості, необхідні для теоретичного і практичного вивчення тем лекцій дисципліни;

- викласти основні відомості, необхідні для придбання уміння та навиків використання сучасних експериментальних методів в області вимірювання механічних величин;

- розкрити професійну, методичну спрямованість дисципліни, її зв'язок з іншими дисциплінами спеціальності.

Окрім цього, студенти при вивченні дисципліни набувають такі:

знання:

-	світоглядних проблем дисципліни, основних напрямків і перспектив розвитку приладобудування, контрольно-вимірювальної техніки, сучасних експериментальних методів в області вимірювання механічних величин, математичних методів рішення задач дисципліни спеціальності, прийомів самостійної роботи для освоєння матеріалів лекцій і вивчення технічної літератури,

- методів проведення наукових досліджень по дисципліні, методики обрання відповідних методів експериментальних досліджень і математичної обробки отриманих даних на ЕОМ у залежності від поставленого завдання,

- предмета дисципліни та його ролі у кваліфікації спеціаліста;

уміння:

- володіти раціональними прийомами пошуку і використання науково-технічної інформації з наукових досліджень у галузі вимірювання механічних величин,

- використовувати сучасну обчислювальну техніку при впровадженні наукових досліджень у галузі вимірювання механічних величин,

- проводити наукові дослідження у галузі вимірювання механічних величин,

- виконувати всі необхідні розрахунки при впровадженні наукових досліджень у галузі вимірювання механічних величин,

- самостійно приймати рішення, обирати критерії і методи оптимізації і оптимізувати параметри при впровадження експериментальних методів вимірювання механічних величин,

- користуватись сучасним математичним апаратом та ЕОМ при рішенні інженерних задач у галузі вимірювання механічних величин.

ІV. ЛЕКЦІЇ

Мета проведення лекцій - забезпечити магістрантів необхідними знаннями для проектування, дослідження, конструювання, моделювання на ЕОМ приладів та систем вимірювання механічних величин.

Задачі проведення лекцій:

- надати студентам-магістрантам знання у галузі характеристик динамічних збурень, що впливають на прилади та системи вимірювання механічних величин;

- навчити студентів складати рівняння руху і функціональні схеми приладів та систем вимірювання механічних величин;

- надати студентам знання для проведення аналізу методичних похибок ЕВС у разі довільного руху основи;

- навчити студентів складати та досліджувати рівняння руху і блок схеми деяких основних типів ЕВС;

- надати студентам знання та навички аналізувати та оцінювати похибки деяких приладів вимірювання механічних величин;

-	надати знання найсучасніших приладів та методів вимірювання механічних величин з сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових та експериментальних досліджень вчених, практиків у конкретній галузі приладів та систем точної механіки.

У результаті проведення лекцій студенти повинні:

- знати нові прогресивні прилади та методи вимірювання механічних величин у даній конкретній галузі;

- вміти складати рівняння руху, створювати математичні моделі, алгоритми похибок, досліджувати, оцінювати та аналізувати похибки приладів та систем механічних величин в даній конкретній галузі, обирати потрібні методи боротьби з завадами або шумами.

##### V. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МАГІСТРАТУРУ НТУУ “КПІ”

(Ухвалено Вченою радою НТУУ “КПІ”, 
протокол № 11 від 12.11.2007 року та затверджено 
наказом ректора № 5-115 від 05 грудня 2007 року).

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про магістратуру НТУУ “КПІ” (далі – Положення) розроблено на підставі:

- Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»;

- Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ міністра освіти України від 02.06.93 р. №161);

- Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ», 2004 р.;

- Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ», 2006 р.;

- Методичних рекомендацій щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів, 2006 р.;

- Рекомендацій про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України (Міністерство освіти України, 1993 р.);

- Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ «КПІ», 2006 р.;

- Положення про планування та облік педагогічного навантаження викладачів НТУУ «КПІ», 2003 р.;

- Статуту НТУУ «КПІ»;

- Документів Болонського процесу.

Положення є нормативним документом НТУУ «КПІ», який визначає особливості організації магістерської підготовки в університеті дослідницького типу. Загальні положення щодо організації навчального процесу та академічні правила студентів, які зазначені у "Положенні про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” (2004 р.)", розповсюджуються на студентів-магістрантів з урахуванням цього Положення.

Положення регламентує обов’язки магістрантів, викладачів–наукових керівників, а також діяльність департаментів університету, деканатів інститутів і факультетів, випускових кафедр, керівників та консультантів магістерської підготовки, рецензентів, голів та членів державних екзаменаційних комісій.

На підставі цього Положення, випускні кафедри розробляють навчальні та робочі навчальні плани магістерської підготовки за певною спеціальністю з урахуванням спеціалізацій, навчальні та робочі навчальні програми навчальних дисциплін та іншу навчально-методичну документації щодо магістерської підготовки, які конкретизують зміст та технологію навчання з урахуванням специфіки певної спеціальності та майбутньої професійної діяльності випускників.

Магістерська підготовка проводиться за спеціальностями «Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнем магістра» за наявності відповідної ліцензії.

Університет може здійснювати цільову підготовку магістрів для навчальних закладів, наукових установ Національної та галузевих академій наук, підприємств, організацій тощо на умовах залучення до навчального процесу їхніх наукових і науково-педагогічних кадрів та використання їхньої науково-дослідної і матеріально-технічної бази. Підготовка магістрів може здійснюватися на базі наукових установ Національної та галузевих академій наук за окремими угодами між університетом і зазначеними установами.

Прийом до магістратури здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань з урахуванням інтегрального рейтингу.

Навчання в магістратурі проводиться за денною та заочною формами. Термін навчання за магістерською програмою для денної форми на основі бакалаврської підготовки складає два роки зі спеціальностей галузей «Інженерія» і «Природничі науки» та від одного до півтора року (залежно від програми підготовки) за іншими галузями. Для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, термін навчання складає один рік.

За магістерськими спеціальностями «Якість, стандартизація та сертифікація», «Інтелектуальна власність», «Проектний менеджмент», «Управління навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи» та іншими, що входять до розділу Специфічні категорії «Переліку спеціальностей» термін навчання, як правило, складає один рік.

Навчання в магістратурі осіб, які мають повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра), здійснюються за контрактом з повним відшкодуванням витрат на навчання.

Особи, які отримали вищу освіту до введення в дію положення «Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року №65, можуть вступати на навчання до магістратури на засадах післядипломної освіти за індивідуальними планами, що враховують усі спільні дисципліни відповідних програм освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

2. ВИМОГИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання та уміння дослідницького та інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі економіки.

Магістерська підготовка реалізує освітньо-професійні програми, які базуються на проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності, для роботи у галузі наукоємних технологій.

Магістр – фахівець у сфері інноваційної економіки, здатний комплексно поєднати дослідницьку, проектну і підприємницьку діяльність, орієнтовану на створення високоефективних виробничих структур, що стимулюють ріст і розвиток різних сфер соціальної діяльності.

Характерною рисою освіти фахівця в галузі інноваційної економіки має стати високий рівень методологічної культури, творче володіння методами пізнання і діяльності. Причому не тільки методами класичного природознавства, орієнтованими на пошук єдиного рішення, але й методами, спрямованими на формування та широке впровадження в освітню культуру міждисциплінарних, багатокритеріальних проблем, використання методів системного підходу до вибору оптимальних рішень, вирішення нестандартних, інноваційних задач.

Згідно з Дублінськими дескрипторами (Dublin Descriptors), які були розроблені відповідно до ідей Болонського процесу, випускники магістратури:

- мають продемонструвати знання та уміння на рівні, що забезпечують можливість аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у відповідній галузі знань;

- можуть застосовувати свої знання і володіють компетенціями, які дозволяють вирішувати завдання у новому, широкому (міждисциплінарному) контексті у відповідній галузі знань;

- спроможні інтегрувати знання, вирішувати складні завдання в умовах неповної інформації з урахуванням соціальної та етичної відповідальності за прийняті рішення;

- володіють методами проведення сучасних експериментів і можуть давати науково обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;

- можуть чітко, аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову інформацію та свої висновки;

- мають компетенції самоосвіти та саморегулювання.

З урахуванням Дублінських дескрипторів можна сформулювати вимоги до випускників магістратури.

Магістр має:

- уміти перевести одержувані знання в інноваційні технології, перетворюючи нові знання в конкретні пропозиції, демонструючи творчість та гнучкість у застосуванні знань, досвіду і методів;

- володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми, уміти генерувати та оптимізувати нові рішення;

- володіти компетенціями проведення наукових досліджень на сучасному рівні, виконання натурних та імітаційних експериментів, давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;

- уміти узагальнювати і готувати до публікації результати наукових досліджень;

- оцінювати вплив рішень, що приймаються, на навколишнє середовище і соціум, мати професійну й етичну відповідальність за сталий розвиток суспільства;

- бути готовим до побудови та викладання навчальних курсів залежно від інтересів аудиторії, слухачів з урахуванням їх вікових, професійних та інших особливостей;

- мати мотивацію та розуміти необхідність навчання протягом всього життя, володіти досвідом самостійного одержання знань і підвищення кваліфікації;

- мати здатності роботи в міждисциплінарних командах, уміння адаптуватися до змін, сприяти соціальній згуртованості;

- мати здатності взаємодії і посередництва, розвинену міжкультурну толерантність і досвід міжкультурної взаємодії;

- мати відповідний рівень усної та письмової грамотності рідною, і принаймні, однією іноземною мовою (переважно англійською), уміти ефективно спілкуватися з колегами, представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації;

- мати підприємницький образ мислення і діяльності;

- володіти цінностями, необхідними для того, щоб жити в умовах складного демократичного суспільства, бути його відповідальним громадянином, мати необхідні соціальні компетенції.

Підготовка таких фахівців вимагає в першу чергу фундаменталізації змісту навчання, забезпечення формування у фахівців інноваційного мислення. Фундаменталізація змісту навчання досягається розширенням і поглибленням міждисциплінарних знань фахівця, орієнтованих на вирішення проблемних ситуацій у науковій, проектувальній і підприємницькій діяльності; підвищенням рівня сформованості методів пізнавальної, професійної, комунікативної та аксіологічної діяльності; забезпеченням синтезу природничо-наукового і гуманітарного знання і переходом до комплексних критеріїв продуктивності, ефективності і якості діяльності.

Необхідним елементом підготовки фахівців для інноваційної економіки є засвоєння наукових основ трансферу технологій, методів системного проектування, стратегічного менеджменту і маркетингу підприємницької діяльності, оволодіння методами і засобами міжкультурної комунікації.

З урахуванням цього, освітньо-професійна програма магістерської підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

Фаховий компонент магістерської програми, який складає 54 кредити ECTS, або 45 % навчального часу, має забезпечити фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця з певної спеціальності. Основою цієї складової є певна частина дисциплін циклу професійно-практичної підготовки навчального плану підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Відмінність фахової складової програми магістерської підготовки полягає в глибшій орієнтації на фундаментальні знання, у спрямованості на розвиток компетенцій створення високоефективного, конкурентоспроможного продукту. Відбір цих дисциплін здійснюється на підставі аналізу функціональних обов’язків магістра відповідної спеціальності. Навчальні програми фахових дисциплін мають бути доповнені у напрямку підвищення їх фундаментальності і наукового рівня, вони мають віддзеркалювати новітні досягнення відповідної наукової галузі для залучення магістрів до роботи з монографічною і періодичною науковою вітчизняною та іноземною літературою.

Науковий компонент магістерської програми, який складає 40 кредитів ECTS, або 33,3 % навчального часу, призначено для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у відповідній галузі, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань.

Наукова складова має забезпечити:

- уміння вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із задач конкретного дослідження;

- уміння будувати математичні моделі систем і процесів;

- уміння використовувати сучасні комп’ютерні методи для реалізації і дослідження математичних моделей;

- знання та уміння застосовувати під час вирішення професійних задач сучасний математичний апарат оптимізації;

- знання та уміння застосовувати сучасні методи експериментальних досліджень у конкретній галузі знань, математичні методи планування експерименту та обробки його результатів;

- уміння обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів;

- певний досвід проведення патентних досліджень і оформлення заявочних матеріалів на об’єкти інтелектуальної власності;

- уміння подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, корисні моделі тощо, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування і друку.

Наукова складова магістерської програми містить загальну фундаментальну наукову підготовку (забезпечує формування системних компетенцій), фундаментальну наукову підготовку зі спеціальності та теми наукових досліджень (забезпечує формування інструментальних компетенцій), наукову практику, а також проведення наукових досліджень і підготовку магістерської дипломної роботи у формі магістерської дисертації.

Формування системних компетенцій із більшості спеціальностей може бути забезпечено такими навчальними дисциплінами: основи наукових досліджень, математичне моделювання систем і процесів, математичні методи оптимізації, основи патентознавства тощо.

Формування інструментальних компетенцій зі спеціальності та теми наукових досліджень забезпечується, по-перше, загальними для певної спеціальності фундаментальними навчальними дисциплінами, які визначаються випусковою кафедрою і включаються до навчального плану магістерської підготовки зі спеціальності, по-друге, з дисциплін, які вибираються студентом за рекомендацією наукового керівника (згідно з напрямом досліджень і темою дипломної роботи) і включається до індивідуального навчального плану магістранта.

Науково-дослідна складова магістерських програм (наукові дослідження та практика) має бути пов’язана з науковою проблематикою кафедри (базового НДІ) та спрямована на формування компетенцій проведення наукових досліджень у конкретній галузі знань.

Соціально-гуманітарна складова магістерської програми (загальним обсягом 14 кр. ECTS) містить три загальноуніверситетські навчальні дисципліни: іноземна мова професійного спрямування, філософські проблеми наукового пізнання та педагогіка вищої школи (включаючи педагогічну практику).

У результаті засвоєння соціально-гуманітарних дисциплін магістр повинен:

- мати уявлення про сутність і особливості філософських проблем наукового пізнання;

- знати основні методологічні принципи наукової діяльності та вміти використовувати їх у творчій роботі;

- знати основи організації вищої освіти і методику проведення різних видів занять;

- мати компетенції з аналізу методів і вибору ефективних методів та засобів навчання; реалізації освітніх програм відповідно до державних стандартів вищої освіти; розробки та проведення всіх видів занять і контрольних заходів у вищому навчальному закладі;

- мати компетенції ділового професійного спілкування іноземною мовою і перекладу спеціальної літератури.

Магістерська програма має передбачати певні навчальні дисципліни за вільним вибором студента (12 кр. ECTS). Як правило, це можуть бути дисципліни пов’язані з тематикою наукових досліджень або з менеджменту (управління інноваційними проектами, управління бізнес-проектами, стратегічний менеджмент, маркетинг інновацій) та практичної психології (інженерна психологія, ергономіка, дизайн, ділові стосунки, конфліктологія) тощо.

Наближення університетської освіти в Україні до європейського рівня вимагає перегляду співвідношення між нормативними та вибірковими дисциплінами в бік збільшення частки останніх. У магістратурі , в межах спеціальності, пропонується відвести на вивчення нормативних дисциплін 60 % загального навантаження студента, а на вибіркові, що визначають спеціалізацію – 40 %.

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Якість магістерської підготовки залежить від двох основних чинників – рівня наукового потенціалу випускової кафедри та якісного відбору до магістратури найбільш підготовлених студентів.

Магістерська підготовка може бути організована на кафедрах, що мають висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, сучасну лабораторну і науково-дослідну матеріально-технічну базу та здійснюють науково-дослідну роботу з актуальних наукових і прикланих проблем. Науковими керівниками магістерської підготовки можуть бути викладачі та наукові співробітники кафедр та НДЧ, які мають наукові ступені (звання). З урахуванням того, що кожний з них може бути науковим керівником не більш ніж п'ятьох магістрів, максимальна кількість магістрів на кафедрі може бути до  ( - кількість викладачів і науковців з науковим ступеням (званням) на  -й кафедрі).

Вищезазначена максимальна кількість магістрів корегується за допомогою коефіцієнтів (), що віддзеркалюють відносний рівень діяльності кафедри за певними напрямками:

,

де  – відносне значення конкурсної оцінки магістерських робот (середне за три роки);

– відносне значення індексу якості за результатами РК;

– відносне значення відсотка працевлаштування магістрів у наукових та освітніх установах (середне за три роки);

– відносне значення обсягів фінансування НДР на одного викладача (середне за три роки);

– відносне значення кількості аспірантів і докторантів на одного викладача;

– відносне значення кількості захистів дисертацій на одного викладача за три роки;

– відносне значення кількості наукових публікацій на одного викладача за три роки.

Загальне керівництво науковим змістом і нормативною частиною магістерської програми (спеціальності) має здійснювати доктор наук (професор). Один доктор наук (професор) може здійснювати керівництво не більш, ніж двома магістерськими програмами. За рішенням Вченої ради університету керівництво магістерськими програмами може здійснюватися й кандидатами наук, що мають вчене звання доцента та право на керівництво аспірантами. Керівники магістерських програм повинні мати аспірантів, що захистилися за останні п’ять років.

Реалізація програми підготовки магістрів має забезпечуватися педагогічними кадрами, що мають, як правило, базову освіту й систематично займаються науковою та науково-методичною діяльністю. Не менш 10 % викладачів, що забезпечують навчальний процес у магістратурі, мають бути докторами наук, професорами та не менш ніж 70 % – кандидатами наук, доцентами.

Безпосереднє керівництво студентами-магістрантами здійснюється науковими керівниками, що мають вчений ступінь або вчене звання.

Наукові керівники студентів-магістрантів повинні вести фундаментальні й пошукові дослідження з тематики магістерських програм, повинні мати опубліковані наукові статті в провідних вітчизняних і закордонних журналах, працях національних і міжнародних конференцій і симпозіумів.

Освітня діяльність наукових керівників студентів-магістрантів має підкріплюватися виданням підручників (навчальних посібників), підготовлених колективом викладачів, що здійснюють навчальний процес з відповідної програми, а також викладанням основних і спеціальних курсів з відповідної магістерської програми.

При розрахунках фондів заробітної плати науково-педагогічних працівників кафедр відповідно до методики приведеного контингенту студенти, які навчаються за програмами магістерської підготовки, враховуються з коефіцієнтом 1,25.

Рівень інформаційного забезпечення навчального процесу (у тому числі фахові й реферативні журнали, наукова література, інформаційні бази й доступні мережеві джерела інформації) має відповідати вимогам підготовки висококваліфікованих дослідників і викладачів.

Випускна кафедра, що реалізує певну програму підготовки магістра, повинна мати матеріально-технічну базу, що забезпечує проведення всіх видів лабораторних, практичних занять, науково-дослідної роботи студентів, передбачених навчальним планом і тематикою магістерських робіт.

Для забезпечення конкурсного відбору до магістратури найкращих студентів проводяться вступні випробування та враховуються індивідуальні інтегральні рейтинги студентів ( ), що віддзеркалюють як академічну успішність кожного студента, так і його творчі здобутки.

Для стимулювання творчої активності студентів, надання можливості підвищення індивідуальних інтегральних рейтингів факультети (інститути) мають організовувати предметні олімпіади, студентські наукові семінари та конференції, факультетські конкурси бакалаврських дипломних робіт з напряму тощо.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ У МАГІСТРАТУРІ

Залежно від необхідного обсягу програми підготовки (кількості кредитів ECTS) та нормативного терміну навчання пропонуються такі графіки навчального процесу. У дворічній магістратурі (термін навчання – 1 рік та 10 місяців, обсяг програми складає 120 кр. ECTS) використовується семестровий графік навчального процесу (табл. А.1).

Таблиця А.1

Графік навчального процесу магістратури 
(термін навчання 1 рік 10 місяців)

| Тижні | 1-18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-42 | 43 | 44 | 45-52 | Т | Е | Н | Д | К | ECTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 курс | Т | Е | Е | К | К | Т | Е | Е | К | 38 | 4 | – | – | 10 | 63 кр. |
| Тижні | 1-18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-26 | 27-41 | 42-43 | Т | Е | Н | Д | К | ECTS |
| 6 курс | Т[1] | Е | Е | К | К | Н | Д | ДА | 18 | 2 | 4 | 14 | 2 | 57 кр. |

Умовні позначення:

Т – теоретичне навчання; Н – науково-дослідна практика; Д – виконання дипломної роботи; Е – екзаменаційна сесія; ДА – державна атестація; К – канікули.

Графік навчального процесу магістратури з терміном навчання 1 рік та 6 місяців (90 кр. ECTS) надано у табл. А.2.

Таблиця А.2

Графік навчального процесу магістратури 
(термін навчання 1 рік 6 місяців)

| Тижні | 1-18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-41 | 42 | 43 | 44-52 | Т | Е | Н | Д | К | ECTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 курс | Т | Е | Е | К | К | Т1 | Е | Е | К | 37 | 4 | – | – | 11 | 61,5 кр. |
| Тижні | 1-4 | 5-19 | 20-21 |  | Т | Е | Н | Д | К | ECTS |
| 6 курс | Н | Д | ДА |  | – | – | 4 | 15 | – | 28,5 кр. |

У магістратурі з терміном навчання 10 місяців (60 кр. ECTS) оптимальним є триместровий графік навчального процесу (табл. А.3), хоча може бути реалізований і семестровий графік.

Таблиця А.3

Графік навчального процесу магістратури 
(термін навчання 10 місяців)

| Тижні | 1-13 | 14 | 15 | 16-28 | 29 | 30 | 31-32 | 33-42 | 43 | Т | Е | Н | Д | К | ECTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 курс | Т | Е | К | Т1 | Е | К | Н | Д | ДА | 26 | 2 | 2 | 10 | 2 | 60 |

Навчання за магістерською програмою проводиться під керівництвом наукового керівника відповідно до індивідуального плану студента-магістранта і спирається на активну самостійну роботу. З метою оптимізації педагогічного навантаження на аудиторні заняття повинно плануватися 50 % навчального часу навчальних дисциплін загально-фундамен-тальної наукової підготовки та і соціально-гуманітарних дисциплін. З фундаментальних дисциплін спеціальності та фахових дисциплін магістерської підготовки – 1/3 навчального часу. Дисципліни індивідуального вибору за темою досліджень повинні самостійно засвоюватися магістрантом під керівництвом наукового керівника.

Основними формами навчальної роботи в магістратурі є:

- оглядові, проблемні лекції;

- індивідуальні навчальні заняття;

- науково-навчальні семінари з окремих тем, розділів навчальних дисциплін і досліджень, що проводяться магістрами;

- самостійна робота, у тому числі проведення досліджень за затвердженою темою і підготовка магістерської дисертації.

Формами звітності магістрів про виконання навчального плану є:

- складання екзаменів і заліків;

- доповіді на науково-навчальних семінарах;

- підготовка і захист рефератів, звітів про виконані наукові дослідження;

- підготовка і захист магістерської дисертації.

Важливою складовою магістерської програми є практики – педагогічна і наукова.

Педагогічна практика студентів має на меті надбання початкових компетенцій проведення навчальних занять. Практика проводиться під керівництвом наукового керівника магістранта, як правило, на випускових кафедрах.

Під час педагогічної практики студент має

ознайомитися з:

- зі змістом галузевого стандарту та робочим навчальним планом зі спеціальності;

- навчально-методичним, програмним і лабораторним забезпеченням рекомендованих фахових дисциплін навчального плану;

підготовити та провести:

- практичні (лабораторні) заняття (два-три) зі студентами з певних тем фахових навчальних дисциплін;

- пробну лекцію у студентській аудиторії під контролем викладача з теми, пов’язаної з науково-дослідною роботою магістранта.

Науково-дослідна практика має на меті систематизацію, розширення і закріплення професійних знань, формування у студентів початкових компетенцій ведення самостійної наукової роботи, дослідження та експериментування.

Під час науково-дослідної практики студент має

засвоїти:

- методи дослідження й проведення експериментальних робіт;

- правила експлуатації дослідницького устаткування;

- методи аналізу та обробки експериментальних даних;

- фізичні й математичні моделі процесів і явищ щодо досліджуваного об’єкта;

- інформаційні технології в наукових дослідженнях, програмні продукти щодо професійної сфери; принципи організації комп’ютерних мереж і телекомунікаційних систем;

- вимоги до оформлення науково-технічної документації та дипломної роботи;

виконати:

- теоретичне або експериментальне дослідження в рамках поставлених завдань, включаючи математичний (імітаційний) експеримент; аналіз імовірності отриманих результатів;

- порівняння результатів дослідження об’єкта розробки з вітчизняними і закордонними аналогами;

- аналіз наукової та практичної значущості проведених досліджень, а також техніко-економічної ефективності розробки.

Атестація за підсумками практики проводиться на підставі письмового звіту, оформленого відповідно до встановлених вимог, та відзиву керівника практики. За підсумками атестації виставляється диференційована оцінка

Керівники магістерських програм (спеціальностей) за поданням деканів факультетів (директорів інститутів) призначаються наказом ректора.

Деканом (директором), за поданням завідувача кафедри, науковими керівниками магістрів призначаються професори (доценти), які активно ведуть науково-дослідну роботу. За одним керівником закріплюється не більше 5 студентів-магістрантів одночасно. У разі виконання студентом теми досліджень на межі галузей наук допускається призначення, крім наукового керівника, одного чи більше консультантів.

Теми магістерських досліджень і магістерських дисертацій, список наукових керівників і консультантів обговорюються та затверджуються на засіданнях випускових кафедр.

Закріплення магістрантів за керівниками і затвердження тем наукових досліджень та магістерських дисертацій здійснюється рішенням Вченої ради факультету (інституту) до 1 листопада першого семестру навчання, щоб забезпечити цілеспрямоване формування індивідуального навчального плану магістранта і його конкретну роботу у дослідницькому напрямку з першого семестру навчання в магістратурі.

Теми магістерських дисертацій уточнюються до початку останнього семестру навчання (при річному терміну навчання – протягом другого триместру) і подаються кафедрами до навчального відділу університету для їх затвердження наказом ректора.

Науковий керівник магістранта:

- бере участь у відборі кандидатур до магістратури, рецензує їх наукові роботи;

- надає допомогу студентові у виборі теми наукових досліджень та формулюванні теми магістерської дисертації, складанні індивідуального навчального плану;

- контролює виконання графіка навчального процесу та навчального плану студентом;

- звітує кожного семестру на засіданні кафедри про виконання індивідуальних планів студентами-магістрантами;

- сприяє організації індивідуальних навчальних занять магістранта;

- аналізує і контролює організацію самостійної роботи магістранта;

- організує і керує науково-дослідною роботою магістранта;

- керує педагогічною та науковою практиками магістранта, готує відзив щодо якості виконання програми практики;

- розробляє завдання на магістерську дисертацію (див. «Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ «КПІ», п.2.7) та керує її підготовкою;

- сприяє підвищенню загальної культури магістранта;

- сприяє вирішенню соціально-побутових проблем магістранта та його працевлаштуванню після закінчення навчання;

- дає відзив на магістерську дисертацію з характеристикою професійних та індивідуальних якостей (аналітичних, дослідницьких, світоглядних та ін.) магістра (див. «Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ «КПІ», форма 5);

- з урахуванням наукових (творчих) здобутків ініціює надання магістрантові рекомендацій Вченої ради факультету (інституту) або/та ДЕК на навчання в аспірантурі.

Індивідуальний план роботи студента-магістранта за участю наукового керівника магістранта й наукового керівника магістерської програми розробляється на кожний навчальний рік на підставі відповідного робочого навчального плану спеціальності з урахуванням теми наукових досліджень та побажань магістранта. В індивідуальному навчальному плані магістранта може бути передбачено підготовку та складання кандидатських екзаменів з філософії та іноземної мови.

Індивідуальний навчальний план магістранта затверджується завідувачем кафедри не пізніше 1 листопада на перший рік навчання та до 15 вересня на другий рік навчання. Індивідуальні навчальні плани магістрантів складаються у 2-х примірниках, перший зберігається на випусковій кафедрі, а другий – у студента.

Університет створює умови для виконання студентом, який навчається за програмою «магістр», індивідуального плану в повному обсязі, а саме:

- надає студентам можливість публікації наукових (науково-методичних) статей у збірниках;

- сприяє виданню кращих магістерських робіт як наукових монографій, науково-методичних і навчальних посібників;

- надає студентам для користування навчальні приміщення, наукові фонди бібліотеки, наукове обладнання та устаткування;

- забезпечує доступ до інформаційних мереж, у тому числі й до мережі Інтернет;

- сприяє участі студентів у наукових і методичних конференціях;

- організує для студентів проведення курсів, за вибором з проблемних питань, за участю провідних вчених;

– організує підготовку магістрантів, за рекомендаціями випускових кафедр, до складання кандидатських екзаменів з філософії та іноземної мови;

– організує щорічно конкурс на кращу магістерську дипломну роботу та створює умови для висвітлення у засобах масової інформації відомостей про результати конкурсу.

5. ПРИЙОМ ДО МАГІСТРАТУРИ

Максимальна кількість магістрантів, які можуть бути прийняті за спеціальностями певної випускової кафедри, визначається розміром «квоти» на магістерську підготовку (див. розділ 3 Положення). При цьому слід брати до уваги можливості реального працевлаштування випускників-магістрів, зокрема, передбачувану кількість місць в аспірантурі кафедри, вакансій асистентських посад, наявність заявок на магістрів від академічних інститутів та інших потенційних замовників.

Право на навчання за програмою магістерської підготовки мають особи з вищою освітою, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста відповідного напряму підготовки (спеціальності).

Умовою участі абітурієнта у конкурсі на магістерську підготовку за держзамовленням є значення його нормованого інтегрального рейтингу не менш ніж 0,9. Інтегральні рейтинги студентів обчислюються згідно з «Положенням про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» (2006 р.).

За магістерськими спеціальностями «Якість, стандартизація та сертифікація», «Інтелектуальна власність», «Проектний менеджмент», «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи», що входять до розділу Специфічні категорії «Переліку спеціальностей», магістерська підготовка може проводитися на основі кваліфікації бакалавра або магістра (спеціаліста) будь якої спеціальності (напряму).

Прийом до магістратури проводиться відповідно до «Правил прийому», які щорічно затверджуються ректором університету.

Для проведення конкурсу та вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів наказом ректора на факультетах (інститутах) створюються атестаційні комісії та підкомісії з відповідних спеціальностей, які входять до складу приймальної комісії університету. Головою комісії є декан (директор інституту), головами підкомісій (за спеціальностями) призначаються завідувачі відповідних випускових кафедр, а членами комісій – провідні професори (доценти) кафедри, викладачі кафедр іноземних мов та куратори навчальних груп.

У терміни, визначені для подання документів, особа подає до атестаційної комісії відповідного факультету (інституту) заяву на ім’я ректора НТУУ «КПІ», у якій вказує спеціальність, форму навчання та джерела фінансування, документи, що зазначені у «Правилах прийому», а також оригінали документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, тези доповідей, патенти тощо).

Атестаційні комісії факультетів (інститутів):

- визначають інтегральні рейтинги абітурієнтів, які враховують оцінки із додатку до диплома бакалавра та творчі фахові досягнення згідно з «Положенням про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ»;

- визначають фахову навчальну дисципліну, з якої будуть проведені вступні випробування (фахові навчальні дисципліни при проведенні комплексного випробування);

- затверджують програми та контрольні завдання з фахових вступних випробувань та з іноземної мови;

- проводять вступні випробування з фахової дисципліни (комплексне фахове випробування) та з іноземної мови;

- розраховують вступні рейтинги абітурієнтів як суму нормованих інтегральних рейтингів та нормованих екзаменаційних оцінок.

Конкурсний відбір здійснюється атестаційною комісією на підставі вступних рейтингів абітурієнтів.

Результати конкурсного відбору атестаційні комісії подають до приймальній комісії університету.

Апеляції щодо конкурсного відбору на навчання за освітньо-професійними програмами спеціалістів та магістрів подаються до приймальної комісії університету.

На підставі результатів конкурсного відбору приймальна комісія університету готує наказ ректора про зарахування студентів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів та подає його до студентського відділу кадрів.

6. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

6.1. Загальні положення

Підсумкова державна атестація фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» проводиться у вигляді захисту дипломної роботи у формі магістерської дисертації, за певними спеціальностями, згідно з вимогами ОКХ, додатково може бути державний екзамен.

Вимоги щодо організації та проведення державної атестації випускників викладені у «Положенні про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ «КПІ», 
2006 р.

Магістерська дисертація подається до захисту із двома зовнішніми рецензіями фахівців за даною спеціальністю. Вимоги до рецензій встановлені у «Положенні про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ «КПІ».

Виконання магістерської дисертації є заключним етапом магістерської підготовки і має на меті:

- систематизацію, закріплення і поглиблення набутих теоретичних знань і формування умінь застосування цих знань під час вирішення конкретних наукових та прикладних завдань;

- розвиток компетенцій самостійної науково-дослідної роботи й оволодіння методикою теоретичних, експериментальних і науково-практичних досліджень;

- набуття компетенцій систематизації отриманих результатів досліджень, формулювання нових висновків і положень, набуття досвіду їх прилюдного захисту.

Магістерська дисертація є найважливішим підсумком магістерської підготовки, у зв’язку з чим зміст роботи і рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв при оцінці якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми. За результатами виконання магістерської дисертації має бути не менше двох публікацій (одна у фахових виданнях).

Оформлення магістерської дисертації має відповідати вимогам до звітів про НДР (ДСТУ 3008–95. Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення).

Ілюстративний матеріал для захисту дипломної роботи може бути виконаний у вигляді плакатів, креслень і подаватися за допомогою оверхедів (світлопроекторів) та комп’ютерних засобів. 
Зміст ілюстративного матеріалу має з достатньою повнотою відображати основні положення, які виносяться на захист.

Конкретні вимоги до змісту, структури та обсягу магістерських дипломних робіт з окремих спеціальностей визначаються методичними вказівками, що розробляються відповідними випусковими кафедрами.

Виконання магістерської дисертації є заключним етапом магістерської підготовки і має на меті:

- систематизацію, закріплення і поглиблення набутих теоретичних знань і формування умінь застосування цих знань під час вирішення конкретних наукових та прикладних завдань;

- розвиток компетенцій самостійної науково-дослідної роботи й оволодіння методикою теоретичних, експериментальних і науково-практичних досліджень;

- набуття компетенцій систематизації отриманих результатів досліджень, формулювання нових висновків і положень, набуття досвіду їх прилюдного захисту.

Магістерська дисертація є найважливішим підсумком магістерської підготовки, у зв'язку з чим зміст роботи і рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв при оцінці якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми. За результатами виконання магістерської дисертації має бути не менше двох публікацій (одна у фахових виданнях).

Оформлення магістерської дисертації має відповідати вимогам до звітів про НДР (ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення).

Ілюстративний матеріал для захисту дипломної роботи може бути виконаний у вигляді плакатів, креслень і подаватися за допомогою оверхедів (світлопроекторів) та комп'ютерних засобів.

Зміст ілюстративного матеріалу має з достатньою повнотою відображати основні положення, які виносяться на захист.

Конкретні вимоги до змісту, структури та обсягу магістерських дипломних робіт з окремих спеціальностей визначаються методичними вказівками, що розробляються відповідними випусковими кафедрами.

6.2. Вимоги до змісту магістерської дисертації

Магістерська дисертація - це дослідження певного об'єкту - матеріального (системи, обладнання, пристрою тощо) або нематеріального (певного процесу, програмного продукту або інформаційної технології, інтелектуального твору тощо), його характеристик, властивостей (що є предметом дослідження). Об'єкт дослідження має належати до класу узагальненого об'єкту діяльності фахівця певної спеціальності, який зазначено у відповідній освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

Магістерська дисертація являє собою закінчену теоретичну або експериментальну науково-дослідну роботу, пов'язану з вирішенням актуальних завдань, обумовлених особливостями підготовки з певної спеціальності.

Магістерська дисертація є кваліфікаційною роботою, яка виконується магістрантом самостійно під керівництвом наукового керівника. Магістерська дисертація виконується на базі теоретичних знань і практичного досвіду, отриманих студентом протягом усього терміну навчання і самостійної науково-дослідної роботи. Магістерська дисертація має бути пов'язана з вирішенням конкретних наукових або прикладних задач, які обумовлені специфікою відповідної спеціальності. Магістерська дисертація має бути результатом закінченого наукового дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати наукові задачі, що мають теоретичне і практичне значення. Зміст магістерської дисертації передбачає:

- формулювання наукової (науково-технічної) проблеми, визначення об'єкту, предмету та мети дослідження, аналіз стану рішення проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження;

- аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір (розробку) методу (методики) дослідження або апаратурного забезпечення;

- науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується в процесі дослідження;

- викладання отриманих результатів та оцінку їхнього теоретичного, прикладного чи науково-методичного значення;

- перевірку можливостей практичного використання отриманих результатів;

- апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інше, або відповідних заявок, доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня) або публікацій у наукових журналах і збірниках з обов'язковими результатами їх рецензування.

У процесі підготовки і захисту дисертації магістрант має продемонструвати:

- уміння проводити системний аналіз відомих підходів і пропонувати нові шляхи до вирішення проблеми;

- володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у процесі роботи;

- здатність до наукового аналізу отриманих результатів і розробки висновків та положень, уміння аргументовано їх захищати;

- уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності;

- володіння сучасними інформаційними технологіями при проведенні досліджень та оформленні атестаційної роботи.

6.3. Вимоги до структури магістерської дисертації

Магістерська дисертація складається з вступної та основної частин, а також додатків. Вступна частина містить такі структурні елементи: обкладинку і титульний аркуш і завдання (див. «Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ «КПІ», 2006 р.), реферат, зміст, перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів. Реферат обсягом 200...500 слів українською та іноземною мовами має відображати інформацію, яку подано в дисертації, у такій послідовності:

- відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел за переліком посилань;

- об'єкт та предмет дослідження, мета роботи;

- методи (методики) дослідження та апаратура;

- результати роботи та їхня новизна;

- рекомендації щодо використання результатів роботи;

- результати перевірки можливостей практичного використання отриманих результатів;

- пропозиції щодо можливих напрямів продовження досліджень;

- перелік 5...15 ключових слів (словосполучень), що є найістотнішими для розкриття суті роботи, надрукованих прописними буквами в називному відмінку в рядок через коми.

Зміст, що подається на наступному після реферату аркуші, має включати: вступ; найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (підпунктів, якщо вони мають заголовки) основної частини роботи; висновки; рекомендації; перелік посилань; найменування додатків із зазначенням сторінок цих матеріалів.

Перелік умовних позначень подається за змістом з нового аркуша і має включати пояснення всіх

застосованих у роботі мало розповсюджених умовних позначень, символів, скорочень і термінів.

У вступі, що починається з нової сторінки, викладається:

- оцінка сучасного стану проблеми на основі аналізу вітчизняної і зарубіжної наукової (науково-технічної) літератури та патентного пошуку із зазначенням практично вирішених задач, існуючих проблем у даній предметній галузі, зазначення провідних фірм та провідних вчених і спеціалістів, які мають розробки з цієї проблеми;

- світові тенденції вирішення поставлених завдань;

- актуальність роботи;

- мета роботи і галузь застосування результатів;

взаємозв'язок з іншими науковими роботами.

В основній частині магістерської дисертації необхідно викласти відомості про об'єкт та предмет дослідження, необхідні та достатні для розкриття суті даної роботи. При цьому основна увага приділяється новизні роботи. Має бути зазначено певний рівень наукової новизни отриманих результатів.

Основна частина повинна, як правило, містити:

- обґрунтування і вибір теоретичних та експериментальних методів дослідження поставлених задач;

- розробку методик досліджень, опис експериментального обладнання, аналіз похибок експериментів;

- розробку моделей технічних систем і процесів, що досліджуються у роботі;

- постановку задачі моделювання, обґрунтування припущень і розробку базової моделі, аналіз адекватності розроблених моделей;

- розробку алгоритмів і методик проведення моделювання;

- формулювання результатів теоретичних та експериментальних досліджень;

- аналіз основних наукових (науково-технічних) результатів з точки зору достовірності, наукової та практичної цінності.

Кожний розділ основної частини має закінчуватися висновками.

Загальні висновки розміщують на окремому аркуші. У них дається оцінка отриманих результатів та пропозиції щодо їх використання. Текст висновків можна розділяти на підпункти. На підставі отриманих висновків у роботі можуть надаватися рекомендації, які розміщують на новій сторінці. У рекомендаціях визначають необхідні, на думку автора, подальші дослідження проблеми; подають пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження.3 нового аркуша наводиться перелік посилань на літературні джерела, у тому числі публікації магістранта. Бібліографічні описи наводять у порядку їх згадування в тексті та відповідно до стандартів з бібліотечної та видавничої справ. До додатків можуть бути включені:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна включити до основної частини (фотографії, проміжні математичні докази, розрахунки; протоколи випробувань; копія технічного завдання, програми робіт, договору; інструкції, методики, опис розроблених комп'ютерних програм та ін.);

- опис нової апаратури і приладів, що використовуються під час проведення експерименту.

7. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Магістерська дисертація має бути виконана комп'ютерним або машинописним (змішаним) способом відповідно до чинної нормативно-технічної документації на виконання документів з використанням друкуючих і графічних пристроїв виводу ЕОМ.

Робота оформлюється на аркушах формату А4 (210х297 мм), шрифт розміром 14 пунктів через 1,5 інтервали з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці. Розміри поля: верхнє, нижнє і ліве - 20 мм, праве - 10 мм. Окремі слова та формули, що вписуються до надрукованого тексту, мають бути чорного кольору та мати близьку до основного тексту густоту. Власні імена наводяться мовою оригіналу (при першому згадуванні - обов'язково).

Структурні елементи: «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ВИСНОВКИ», «РЕКОМЕНДАЦІЇ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують, а їх найменування є заголовками структурних елементів.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів і розділів необхідно розміщувати посередині рядка і друкувати прописними літерами без крапки в кінці. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів необхідно починати з абзацу (5 знаків). Відстань між заголовком та наступним або попереднім текстом має бути не менше двох рядків. Не можна розміщувати заголовок у нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок тексту.

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, розділених крапкою, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д. Номер пункту складається з номера розділу, номера підрозділу (якщо він є) і порядкового номера пункту, розділених крапками тощо.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому кутку зі збереженням наскрізної нумерації усього тексту. Титульний аркуш також включають до нумерації, але номер сторінки не ставлять.

Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації (власні та запозичені) мають бути посилання в роботі. Всі ілюстрації, які виносяться на захист, необхідно навести в основній частині атестаційної роботи або в додатках.

Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми мають відповідати вимогам нормативно-технічної документації. Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах розділу та називаються «Рисунок», що разом з назвою ілюстрації (у разі необхідності) розміщується під рисунком, наприклад, «Рисунок 3.2 - Схема розміщення» (другий рисунок третього розділу).

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті. Нумерують таблиці як і рисунки. Слово «Таблиця» розміщують ліворуч над таблицею.

Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, посередині рядка з полями зверху та знизу не менше одного рядка.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера, розділених крапкою. Номер проставляється в дужках на рівні формули в кінці рядка.

Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул слід наводити безпосередньо під формулою, в тій самій послідовності, у якій вони подані у формулі. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки. Пояснення кожного символу необхідно починати з нового рядка.

Посилання в тексті на джерела необхідно вказувати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками.

VI. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ЦИФРОВИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

1. Загальні відомості

Цифрові електромеханічні вимірювальні системи мають у своєму складі цифрову ЕОМ, що виконує обробку вимірювальної інформації і ряд датчиків (аналогових та цифрових), що забезпечують цю систему вимірювальною інформацією.

Для передачі вимірювальної інформації від датчиків до цифрової ЕОМ використовуються різноманітні інтерфейси. Якщо датчик має аналоговий вихід, то додатково також виконується перетворення вимірювальної інформації в цифрову форму.

Схема інтерфейсу використовується для того, щоб сформувати сигнал для наступної частини вимірювальної системи.

Структура типової багатоканальної системи перетворення аналогових сигналів зображена на рис. 1.

Рис. 1. Схема багатоканальної системи перетворення 
аналогових сигналів

Система забезпечує почергово або у порядку пріоритетів підключення аналогових входів до одного аналого-цифрового перетворювача (АЦП).

## 2. Комутаційні пристрої

Комутаційні пристрої поділяються на три основні групи: поворотні механічні перемикачі, електромагнітні перемикачі (як правило, магнітокеровані контакти або спеціальні типи реле) і транзисторні комутатори.

Відмінними ознаками для цих груп комутаційних пристроїв є швидкість дії, рівень перешкод, що утворюються при їх роботі, вартість тощо.

Вибір конкретного типу комутаційного пристрою залежить від кількості опитуваних системою датчиків, швидкості опитування, швидкості аналого-цифрових перетворень. Збільшення будь-якого з перелічених показників призводить до зростання вартості системи в цілому.

У малих системах з декількома контрольованими каналами здешевлення системи можна досягти, відмовившись від комутаційного пристрою і використовуючи у кожному каналі окремий АЦП (аналого-цифровий перетворювач).

Вибір АЦП для кожного з каналів виконується з урахуванням рівня вхідного сигналу і необхідної точності перетворень.

Зменшення впливу узагальненої перешкоди у деяких випадках можна досягти шляхом усереднення сигналу від одного джерела (датчика) за декілька відліків.

Для цього зчитування сигналу від одного датчика відбувається протягом декількох послідовних вибірок з наступним накопиченням сигналу в ЕОМ або в окремому цифровому регістрі, що виконує усереднення.

Механічні перемикачі. Цей тип перемикачів використовується у найпростіших випадках (у перших типах ЕОМ). Основними конструктивними елементами таких перемикачів є обертовий важіль з щітками, нерухомий комутаційний диск з радіальне розташованими групами контактів і кроковий двигун.

Механічний перемикач, що випускається фірмою IDM Electronics Ltd, має 25 груп позолочених контактів.

Кожна група утворює триполюсну систему комутації. Кроковий двигун живиться від тиристорного перетворювача.

При багаторазовому перемиканні частота опитування каналів становить більше 10 каналів/с.

Комутаційний шум незначний – менше ±1 мкВ, що дозволяє комутувати сигнали низького рівня (наприклад, від термопар). Максимальна комутована напруга досягає 100 В.

В системах з використанням механічних перемикачів ідентифікація каналів відбувається за допомогою адресного кодуючого диска, закріпленого на поворотній осі і формуючого цифрові сигнали в двійково-десятковому коді, за якими і визначають номери відповідних каналів.

Структурні схеми систем з використанням механічних перемикачів зображені на рис. 2.

Рис. 2. Структурні схеми систем з обертовим механічним 
комутатором

Система, зображена на рис. 2, а, працює в режимі адресного запиту. ЕОМ або інший логічний пристрій виробляє команду керування кроковим двигуном для комутації перемикачем відповідного каналу. Двигун фактично працює в неперервному режимі, обертаючи перемикаючий важіль і адресний диск, до тих пір, поки вихідний код не співпаде із запитуваною адресою. Після цього двигун зупиняється і на АЦП з перемикача надходить команда проведення вибірки. АЦП виконує перетворення вхідного аналогового сигналу (напруги) в цифровий і посилає сигнал "готовність даних" в ЕОМ або керуючий логічний пристрій. Характер опрацьовування цього сигналу ЕОМ залежить від призначення системи (інформаційно-вимірювальна, керуюча тощо).

В системі, зображеній на рис. 2, б, комутаційний пристрій працює в неперервному режимі. У порівнянні з раніше розглянутою системою (рис. 2, а) тут введено коло ідентифікації каналу. Після виконання кожної операції обробки інформації АЦП важіль комутатора переводиться на наступний по порядку канал. Одночасно відбувається передача цифрової інформації. Вказану систему можна модифікувати з урахуванням пріоритетів інформаційних каналів або використовуючи дискретний режим роботи, коли черговий крок комутаційного пристрою відбувається тільки після запиту логічного пристрою. Цього можна досягти шляхом створення відповідного інтерфейсу.

Існують відповідні обмеження на використання комутаційних пристроїв такого типу. Основними з них є порівняно невисока швидкість переключення каналів, нестабільність перехідного опору контактних пар, виникнення сигналів шуму, потужність яких залежить від потужності комутованих сигналів та величини контактного опору, залежність конструктивних параметрів від числа каналів та характеристик вихідних сигналів датчиків. Порівняно складним є також технічне обслуговування механічних комутаторів.

Електромагнітні або релейні комутаційні пристрої. Використання електромагнітних реле як комутаційних пристроїв у нових різновидах ЕОМ дозволяє позбавитись від деяких недоліків, властивих механічним перемикачам. Особливого поширення набули реле на основі магнітокерованих контактів (герконів). Конструктивно геркон виконується у вигляді контактної пари з феромагнітного матеріалу, розташованої в герметичній скляній трубці. Остання наповнена інертним газом. Спрацьовування геркона відбувається лише при надходженні сигналу керування відповідного рівня в керуючу обмотку геркона. Переключення режимів роботи останньої виконує ЕОМ або інший логічний керуючий пристрій (рис. 3). З метою забезпечення надійного спрацьовування геркона його обмотки збудження живляться через підсилювачі потужності.

На сьогодні опанована технологія виготовлення герконів у корпусах мікросхем. При цьому відпадає потреба в додаткових підсилювачах потужності. Сигнали управління можуть формуватись дешифратором. Номер опитуваного каналу задається двійковим або двійково-десятковим кодом. Вихідний сигнал (логічна 1) утворюється в дешифраторі тільки для вибраного каналу.

Принципово інший схемний варіант можна отримати, забезпечивши спрацьовування герконів від тактових імпульсів, що генеруються відповідним логічним пристроєм. Під впливом тактових імпульсів по черзі збуджуються керуючі обмотки і на логічний пристрій надходять сигнали ідентифікації каналів системи. Схема з такими властивостями (рис. 4) має кільцевий лічильник.

Рис. 3. Комутатор на герконах

Будемо вважати, що на виході лічильника, який відповідає першому каналу, присутня логічна 1. Тактові імпульси просувають цю 1 через кільцевий лічильник, забезпечуючи при цьому послідовне перемикання каналів по одному за такт.

Рис. 4. Схема перемикання каналів

Вихідні сигнали логічного пристрою використовуються для ідентифікації каналу в двійковому або двійково-десятковому коді. Зв'язок АЦП з логічним пристроєм і необхідні сигнали керування для цієї системи аналогічні описаним в системі з механічними комутаторами. У порівнянні з останніми комутатор на основі герконів має ряд переваг: стабільність контактного опору, незначне енергоспоживання, швидкість опитування до 500 каналів за секунду.

Транзисторні комутаційні пристрої. Використання транзисторних комутаторів дозволяє усунути рухомі контакти з комутованого кола. Максимальна частота опитування сягає 100 МГц. Структура схеми керування може залишатися незмінною, як і в попередніх випадках. Механічні або релейні перемикачі заміняють електронними ключами. Використання в останніх польових транзисторів дозволяє усунути небажаний ефект зміщення нульового рівня вихідного сигналу.

Шуми комутаційних пристроїв. Незалежно від типу комутаційний пристрій можна розглядати як комбінацію ключів, з яких один або два замкнені, а решта – розімкнені. Такий підхід є прийнятним для ідеального комутатора. У реальних комутаторах (рис. 5) кожен замкнений ключ має відповідний послідовний опір Rз і скінчений опір Rр у відкритому стані. У механічних або герконових перемикачах опір між розімкненими контактами становить декілька МОм, а в транзисторних – на порядок менше.

Рис. 5. Розрахункова модель комутатора

Опори відкритих ключів і послідовно з'єднані з ними датчики виявляються паралельно підключеними по відношенню до джерела сигналу (опитуваного датчика), з'єднаного з вимірювальною схемою через низькоомний замкнений ключ. При значній кількості каналів результуючий опір сукупності розімкнених ключів може стати сумірним з опором одного замкненого ключа. Саме ця обставина спричиняє виникнення перехресних перешкод. Досить ефективним засобом боротьби з цим негативним явищем є схемний поділ пристрою на окремі групи комутаторів з обмеженим числом інформаціних каналів.

## 3. Нормалізація сигналів

Процедура нормалізації сигналів передбачає повне або часткове усунення впливу перешкод при одночасній обробці інформаційної частини сигналу. Замкнений ключ комутатора фактично виконує квантування сигналу і тому останній можна розглядати як імпульс з амплітудою Um і тривалістю tв. Тривалість tв – час вибірки, тобто час, протягом якого відповідний ключ комутатора знаходиться у замкненому стані. Час вибірки повинен бути таким, щоб можна було нехтувати змінами амплітуди Um. Інколи для виконання цієї умови приходиться використовувати схеми "вибірка - пам'ять".

За допомогою перетворень Фур’є

(1)

(2)

імпульс (рис. 6) може бути описаний функцією спектральної щільності F((), зображеною на рис. 7.

З графіка (рис. 7) видно, що основна частина енергії спектру зосереджена на ділянці низьких частот. Це дає підставу зробити висновок, що для заглушення перешкод необхідно використовувати фільтри нижніх частот. Їх верхня межа визначається досить часто експериментальне з урахуванням датчиків, якими оснащена система. Послаблення високочастотних складових сигналу і перешкод, яке буде виникати при цьому, не викличе суттєвого зменшення кількості інформації в імпульсі.

| Рис. 6. Імпульс вибірки | Рис. 7. Частотний спектр імпульсу вибірки |
| --- | --- |

Проблеми, що виникають при виборі схеми фільтра нижніх частот, пов'язані з суперечливістю вимог щодо характеристик фільтра. Це можна пояснити на прикладі простого пасивного фільтра нижніх частот (рис. 8).

Рис. 8. Пасивний фільтр нижніх частот і його реакція на імпульс

Реакція фільтра на імпульсний вхідний сигнал Uвх=Um згідно теорії перехідних процесів, визначається формулою

(3)

де (=RC – стала часу.

На підставі (3) можна визначити, що відносна похибка вимірювань системи в кінці часу вибірки дорівнює:

(4)

Отже, відносна похибка залежить від співвідношення tв/(. З метою розгляду конкретного прикладу щодо вибору пасивного НЧ-фільтра нижче наведені її чисельні значення:

| (, % | 10 | 5 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tв/( | 2,3 | 3,0 | 4,61 | 5,3 | 6,91 | 7,6 | 9,21 |

З наведених обчислень видно, що при допустимій похибці 
((1% час вибірки tв повинен перевищувати в 4,61 разів сталу часу фільтра.

Як було раніше доведено, не дивлячись на те, що шум має досить широкий спектр, основні перешкоди виникають за рахунок наводок на частоті напруги живлення. У зв'язку з цим при проектуванні фільтрів необхідно домагатись максимального ослаблення на низьких частотах. Коефіцієнт послаблення на будь-якій частоті для пасивного фільтра (рис. 20.16) визначається відношенням діючих значень напруг вихідного і вхідного сигналів:

(5)

Нормування коефіцієнта ослаблення є основоположним при проектуванні пасивних RC-фільтрів. Так, наприклад, якщо вимогою щодо фільтра є забезпечення умови k=0,01 для частоти f=50 Гц, то на підставі (5) можна визначити, що таке послаблення буде забезпечене фільтром із сталою часу 0,101 с. Якщо точність вимірювань системи повинна бути не нижче 0,01 %, то з урахуванням наведених вище значень нормованих похибок знаходимо, що час вибірки фільтра повинен бути не менше 9,21(. Одночасне задоволення вимог щодо вказаних коефіцієнта ослаблення і точності вимірювань буде за умови, якщо час вибірки становитиме tв=9,21(0,101=0,93 с. Це означає, що частота опитування інформаційних каналів за таких умов майже не перевищує 1 вибірка/с. Досить низька швидкість опитування каналів вступає у протиріччя з припущенням, що протягом часу вибірки амплітуда вхідного сигналу є незмінною. Отже, при високій точності вимірювань і значному послабленні низькочастотних перешкод розлянутий вище пасивний фільтр має обмеження щодо використання.

Параметри фільтра і, як наслідок, його характеристики залежать від місця включення фільтра по відношенню до комутаційного пристрою (до чи після пристрою).

Особливості синтезування фільтра за певними якісними ознаками доцільно розглянути на конкретному прикладі. Будемо вважати, що вимірювальна система має N інформаційних каналів (входів) з часом вибірки tв і їх послідовним переключенням. Якщо нехтувати паузами (час між відключенням попереднього каналу і підключенням наступного), то період опрацьовування інформації системи дорівнює tвN, с. Згідно теореми відліків, частота вибірок 1/(tвN) з метою реєстрації всіх існуючих змін сигналів будь-якого з каналів повинна принаймні у 2 рази перевищувати найбільшу з частот fi, що існують у спектрі вихідного сигналу:

(6)

Порівняльний аналіз характеристик фільтрів у залежності від місця їх включення (до чи після комутатора) необхідно проводити шляхом співставлення смуг пропускання. Фільтр, який встановлюється перед комутатором, повинен мати смугу пропускання, яка дорівнює (i – частоті найбільш високочастотної складової у спектрі сигналу. Характеристики фільтра, встановленого після комутатора, повинні забезпечувати необхідний рівень похибки при обробці сигналу. Базуючись на попередніх розрахунках характеристик пасивного RC-фільтра, де похибка вимірювань була встановлена на рівні 1 %, можна визначити його смугу пропускання:

(7)

З урахуванням визначених умов порівняння отримаємо:

(8)

Таким чином, фільтр, який встановлюється після комутатора, повинен мати смугу пропускання в 1,47N разів більшу, ніж у фільтра, який встановлюється до комутатора.

Для фільтрів послаблення шумів буде тим сильнішим, чим вужчою буде смуга пропускання. Тому фільтри, встановлені перед комутатором, мають значні переваги.

Крім перерахованих вимог щодо характеристик фільтрів, при синтезуванні системи необхідно також оптимізувати їх кількість та вартість.

Одним з сучасних методів боротьби з перешкодами, які складаються в основному з наводок від джерела живлення, є цифрова фільтрація. Її використовують у цифрових вимірювальних системах, керуючи процесом опитування каналів та алгоритмом обробки отриманої інформації. Суть цифрової фільтрації полягає в наступному. Будемо вважати, що сигнал після датчика uc складається з корисної компоненти – постійної напруги U0 і узагальненої перешкоди, тобто є неперервним сигналом, спектральний склад якого:

. 	(9)

Алгоритм обробки сигналів побудовано за принципом проведення двох відліків, один з яких виконується в момент часу t1, а другий – в момент часу t2=t1+((/(), і знаходження середнього значення. Кожному з цих відліків на вході ЕОМ буде відповідати цифровий сигнал – еквівалент сигналу датчика:

|  | ( 10) ( 11) |
| --- | --- |

Результуючий сигнал тоді буде:

. 	(12)

Таким чином, після цифрової фільтрації результуючий сигнал складається з корисного сигналу (постійна складова U0) та парних гармонік перешкод. Цей метод фільтрації у порівнянні з іншими має ряд суттєвих переваг. Одна з них полягає у тому, що в узагальненій перешкоді відсутня найбільша за рівнем гармоніка на основній частоті напруги живлення. Якщо виникає необхідність зменшення впливу парних гармонік, то використовується додаткова фільтрація. З урахуванням наведених вище прикладів видно, що виконувати її можна, значно зменшивши час вибірки за умови сталої похибки вимірювань.

Більш точне усереднення можна отримати при використанні процедури інтегрування. Якщо вибірка сигналу відбувається періодично протягом інтервалу часу Т, то середнє значення сигналу визначається за формулою:

. 		 		 (13)

У даному випадку вибір Т залежить від встановленого коефіцієнта ослаблення перешкод.

Вважаючи, що спектральний склад сигналу описується рівнянням (9), за допомогою (13) можна визначити:

. 	(14)

З (14) видно, що рівень компонент перешкоди можна мінімізувати шляхом вибору інтервалу інтегрування Т. Обмеження щодо використання методу фільтрації полягає в тому, що ефективність заглушування перешкод зменшується зі зменшенням періоду вибірки.

У сучасних електромеханічних вимірювальних системах набули поширення активні фільтри на основі операційних підсилювачів. Підсилювачі з вибірними властивостями умовно поділяють на:

– фільтри низьких та високих частот, які пропускають тільки низькі або тільки високі частоти;

– фільтри смугові та режекторні (загороджувальні), які пропускають або не пропускають сигнали відповідних частот.

Вибірні властивості на ділянці низьких частот (нижче 20 кГц) у підсилювачів можуть бути отримані переважно при використанні RC-кіл диференціюючого або інтегруючого типів. Такі кола, включені на вході або виході підсилювача, створюють частотно-залежний зворотний зв'язок.

Смугові та режекторні фільтри виконуються на основі використання LC-кіл.

Схеми найпростіших активних фільтрів високих та низьких частот зображені на рис. 9, а та рис. 10,б відповідно. Частотна характеристика кожного з них залежить від ємності конденсатора, ввімкненого в коло зворотного зв'язку (ЗЗ).

Передаточна характеристика фільтра високих частот (ФВЧ) в операторній формі має вигляд:

(15)

де (1=R1C1 – стала часу.

Логарифмічна амплітудно-частотна характеристика (ЛАЧХ) цього фільтра зображена на рис. 9,б. Частота спряження асимптот (1 знаходиться за умови (2(2=1, звідки f1=(1/(2()=1/(2(R1C1).

Фільтр низьких частот (рис. 10, а) має передаточну характеристику

(16)

де (2=R2С2.

а) б) Рис. 9. Фільтр високих частот

ЛАЧХ для ФНЧ зображена на рис. 10, б. Оскільки на частоті спряження асимптот виконується умова (2(2=1, то частота спряження f2=(2/(2()=1/(2(R2C2).

а) б) Рис. 10. Фільтр низьких частот

Наведені вище передаточні характеристики ФВЧ і ФНЧ є рівняннями першого порядку. Зменшення коефіцієнта підсилення у них становить 20 дБ/дек, що свідчить про недостатні вибірні властивості. Покращити цей показник (збільшити крутість передаточної характеристики) можна послідовним включенням ідентичних активних фільтрів, введенням додаткових RC-кіл або використанням операційних підсилювачів з колами ЗЗ, робота яких визначається рівняннями другого порядку.

Каскадне включення фільтрів другого порядку також сприяє покращенню їх вибірних властивостей.

Найпростіший смуговий активний фільтр можна отримати, 
об’єднавши ФНЧ і ФВЧ (рис. 11,а) з ЛАЧХ (рис. 11,б).

З врахуванням розкиду параметрів RC-елементів необхідно виконувати їх коригування з метою отримання відповідної амплітудно-частотної характеристики.

а) б) Рис. 11. Схема найпростішого активного смугового фільтра (а) і його ЛАЧХ (б)

Деякі із схем активних фільтрів другого порядку низьких і високих частот зображені на рис. 12 відповідно. Оптимальний синтез таких фільтрів дозволяє отримати нахил асимптот майже 40 дБ/дек. Як видно зі схем, перехід від ФНЧ до ФВЧ чи навпаки відбувається шляхом заміни резисторів на конденсатори з відповідними параметрами.

а) б) Рис. 12. Активні фільтри другого порядку

Передаточні функції цих фільтрів описуються відповідно рівняннями:

|  | ( 17) ( 18) |
| --- | --- |

При досить жорстких умовах фільтрації використовуються смугові активні фільтри за схемою Т-подвійного моста, який не пропускає сигнал на резонансній частоті і за схемою моста Віна, який пропускає сигнал на резонансній частоті. Зі схемами та параметрами названих фільтрів можна познайомитись в спеціальній літературі з електроніки.

Однією з процедур нормалізації сигналів приладів або датчиків може бути необхідність їх підсилення. Це виникає при необхідності досягнення високої точності вимірювальної системи та у випадку використання однодіапазонних АЦП. Якщо число каналів незначне, то підсилювач можна ставити до комутатора. За відповідних умов експлуатації датчик виконується як інтегрований модуль разом підсилювачем. В інших випадках використовують один підсилювач, встановлений на виході комутатора, який має зв'язок з відповідною групою датчиків.

Власне підсилювач повинен задовольняти наступним основним вимогам:

– мати необхідний коефіцієнт підсилення для створення номінального сигналу на вході АЦП;

– за умови заданої частоти опитування каналів забезпечувати достатню швидкість зростання сигналу на вході АЦП;

– мати мінімальний рівень власних шумів при забезпеченні двох попередніх вимог.

4. Сучасні апаратні та програмні засоби збору і обробки 
сигналів

Сучасні високопродуктивні пристрої введення, виведення та цифрової обробки інформації про механічні параметри вимірювальної системи конструктивно виконуються у вигляді модулів введення аналогової інформації для створення комплексів на базі комп'ютерів. До складу таких модулів входять аналого-цифрові перетворювачі (АЦП), автоматичні перемикачі діапазонів, буферні підсилювачі, цифрові фільтри, пристрої вибірки-зберігання, системи автоматичного підстроювання тощо. Всі сучасні АЦП мають у своєму складі також інтерфейсні елементи (буферні регістри, дешифратори адреса), що робить їх сумісними з мікропроцесорними системами.

Структурна схема такого модуля, який підключається до магістралі ІSА ЕОМ, зображено на рис. 13.

Рис. 13. Структурна схема модуля введення-виведення 5600 
фірми Octagon

Провідні фірми Осtagon, Техаs Instruments і Аnalog Device пропонують широкий вибір процесорних модулів для обробки аналогових сигналів в режимі реального часу. Технічні характеристики деяких з модулів наведені нижче.

АDS 12х400 – модуль введення аналогових сигналів, розрядність АЦП 12 біт, частота дискретизації до 500 кГц, мультиплексор на 16 каналів, 12-бітний ЦАП, шина ІSА та інтерфейс модулів цифрових процесорів обробки сигналів.

АDS 12х3М – модуль швидкісного введення аналогових сигналів, розрядність АЦП 12 біт, частота дискретизації до 3 МГц без втрати якості при мультиплексуванні до 16 каналів. Важлива особливість – наявність 8-канального пристрою вибірки-зберігання (ПВЗ) для одночасної фіксації вхідних сигналів. Додатково має два канали 16-бітних ЦАП з часом встановлення 33 нс. Забезпечує безперервне введення даних по шині ІSА з швидкістю до (900…1000) Kслів/с і до 3000 Kслів/с по інтерфейсах модулів цифрових процесорів обробки сигналів.

АDS 18х48 – модуль високоякісного введення аналогових сигналів у смузі до 24 кГц для професійної обробки звуку, розрядність АЦП 18 біт, 4 незалежних канали. Додатково містить два канали 16-бітних ЦАП з частотою дискретизації 384 кГц, а також шину ІSА та інтерфейс модулів цифрових процесорів обробки сигналів.

АDS 12х40М – високочастотний двоканальний модуль введення аналогових сигналів для шини РСІ. Розрядність АЦП 12 (8) біт, частота дискретизації в кожному каналі 40 (50) МГц. Забезпечує безперервне введення даних у пам'ять ЕОМ з швидкістю до 96 Мбайт/с.

Всі модулі аналогового введення-виведення підтримуються програмними засобами в середовищах DOS, Windows, LabView, LabWindows, Мatlab.

5. Цифрові інтерфейси введення вимірювальної інформації

Цифрові інтерфейси дозволяють підключати до цифрової ЕОМ різні периферійні пристрої і датчики вимірювальної інформації про механічні параметри вимірювальної системи, а також з'єднувати окремі підсистеми ЕОМ. По способу передачі інформації інтерфейси підрозділяються на паралельні і послідовні. У паралельному інтерфейсі всі біти слова або байта передаються одночасно по відповідним сигнальним лініям, що йдуть паралельно від периферійного пристрою до цифрової ЕОМ. Прикладом паралельного інтерфейсу є інтерфейс Centronics (LPT-порт), системні шини PCI та AGP. У послідовному інтерфейсі біти передаються послідовно по одній лінії. Прикладом послідовних інтерфейсів є інтерфейси RS-232C (СОМ-порт), FireWire, USB.

Основними характеристиками інтерфейсу є:

– пропускна спроможність (швидкість передачі даних);

– максимальна довжина сигнальних ліній інтерфейсу;

– режими передачі даних;

– топологія (схема) підключення та способи підключення периферійних пристроїв;

– підтримка інтерфейсу різним обладнанням для формування та передачі вимірювальної інформації.

Пропускна спроможність визначається окремо для кожного виду інтерфейсу і залежить від способу передачі сигналів (паралельно або послідовно), електричних параметрів та максимальної сигнальних ліній, реалізуємих режимів передачі даних (в одному чи в обох напрямках, одночасно або по черзі).

Максимальна довжина сигнальних ліній інтерфейсу обмежується частотними властивостями кабелю і потрібною завадостійкістю інтерфейсу. Частина перешкод виникає від сусідніх ліній інтерфейсу – це є перехресні перешкоди, захистом від який може бути застосування витих пар дротів для кожної лінії.

Можливі три режими передачі даних по інтерфейсу: дуплексний, полудуплексний і симплексний. Дуплексний режим дозволяє по одному інтерфейсу одночасно передавати інформацію в обох напрямках. Він може бути асиметричним, якщо значення пропускної спроможності в різних напрямках істотно різняться, або симетричним, якщо ці значення рівні. Полудуплексний режим дозволяє передавати інформацію в обох напрямках по черзі, при цьому інтерфейс має засоби переключення напрямку передачі. Симплексний режим передбачає тільки один напрямок передачі інформації (у зустрічному напрямку передаються тільки службові сигнали інтерфейсу).

Для сучасних інтерфейсів USB і FireWire важливою характеристикою також є топологія з'єднання периферійних пристроїв.

Паралельний інтерфейс Centronics (LPT-порт) був введений у цифрові ЕОМ для підключення принтера. Стандартний LPT-порт орієнтований на виведення даних з ЕОМ, хоча з деякими обмеженнями дозволяє і вводити дані.

LPT-порт має 8 ліній для передачі даних, 5 ліній сигналів стану і 4 лінії керуючих сигналів, які виведені на 25-контактне з’єднання типу DB-25S. В LPT-порту використовуються логічні рівні ТТЛ для сигналів, що обмежує максимальну довжину сигнальних ліній через невисоку завадостійкість.

З точки зору керуючої програми LPT-порт являє собою набір регістрів введення-виведення з базової адресою 3BCh, 378h або 278h. Порт може використовувати лінію запиту апаратного переривання IRQ7 або IRQ5. У деяких режимах роботи може використовуватися і канали DMA (прямий доступ до пам’яті ЕОМ).

Стандарт IEEE 1284, прийнятий у 1994 році, описує розширені режими роботи для паралельного інтерфейсу. Ці режими розширюють функціональні можливості LPT-порту, підвищують швидкість передачі даних і знижують навантаження на центральний процесор ЕОМ. Стандарт визначає 5 режимів обміну даними, методи узгодження цих режимів, фізичний і електричний інтерфейси. Відповідно до IEEE 1284, можливі такі режими обміну даними через паралельний порт:

1. Стандартний режим (Compatibility Mode або SPP) реалізує передачу даних в одному напрямку по протоколу обміну Centronics.

2. Напівбайтний режим (Nibble Mode), що реалізує введення в ЕОМ байтів в два цикли (по 4 біта), використовуючи для цього лінії стану.

3. Байтний режим (Byte Mode), що реалізує введення в ЕОМ байтів цілком, використовуючи для цього лінії даних. Цей режим працює тільки на портах, що припускають читання інформації з ліній даних (Bi-Directional Port).

4. Режим ЕРР (ЕРР Mode, Enhanced Parallel Port) реалізує обмін даними в двох напрямках. Керуючі сигнали інтерфейсу генеруються апаратно під час циклів звернення до порту. Ефективний при роботі з пристроями зовнішньої пам'яті і адаптерами локальних мереж передачі даних.

5. Режим ЕСР (ЕСР Mode, Extended Capability Port) реалізує обмін даними в двох напрямках з можливістю апаратного стиснення даних, використання буферної пам’яті і прямого доступу до пам’яті ЕОМ. Керуючі сигнали інтерфейсу генеруються апаратно. Цей режим ефективний для підключення принтерів і сканерів, а також різних пристроїв з великим обсягом передачі даних до ЕОМ.

Послідовний інтерфейс RS-232C (СОМ-порт, Communications Port – комунікаційний порт) забезпечує асинхронний обмін даними з цифровою ЕОМ. СОМ-порти реалізуються на мікросхемах універсальних асинхронних прийомопередавачів (UART) типу i8250/16450/16550. Порт має лінії послідовної передачі і прийому даних, а також набір сигналів керування і стану, що виведені на 25- або 9-контактне з’єднання. Сигнали COM-портів двополярні величиною 25 В, гальванічна розв'язка відсутня. Швидкість передачі даних може досягати 115 Кбіт/с. Персональна ЕОМ може мати до чотирьох послідовних портів (СОМ1 … COM4).

COM-порт займає в адресному просторі введення-виведення по 8 суміжних 8-бітних регістрів по базових адресах 3F8h (COM1), 2F8h (COM2), 3E8h (COM3), 2E8h (COM4). Порти можуть виробляти апаратні переривання IRQ4 (СОМ1 і COM3) та IRQ3 (для COM2 і COM4).

Основним призначенням COM-порту є підключення комунікаційного устаткування (наприклад, модемів) для зв'язку з іншими комп'ютерами, мережами і джерелами даних. До цього порту можуть безпосередньо підключатися периферійні пристрої з послідовним інтерфейсом: принтери, графопобудовники, термінали тощо.

Бездротові (wireless) інтерфейси використовують електромагнітні хвилі інфрачервоного і радіочастотного діапазонів.

Інфрачервоний інтерфейс IrDA дозволяє здійснювати бездротовий обмін даними між парою пристроїв на відстані до декількох метрів. Зона прийому цього інтерфейсу обмежується невеликим простором. Інфрачервоний інтерфейс мають деякі моделі принтерів, їм оснащують багато сучасних малогабаритних пристроїв: кишенькові комп'ютери (PDA), мобільні телефони, цифрові фотокамери тощо. Розрізняють інфрачервоні системи з низкою (до 115,2 Кбіт/с), середньою (1,152 Мбіт/с) і високою (4 Мбіт/с) швидкістю передачі даних.

Шини розширення (Expansion Bus) є засобами підключення системного рівня: вони дозволяють адаптерам і контролерам безпосередньо використовувати системні ресурси ЕОМ. Пристрої, підключені до шин розширення, можуть самі управляти цими шинами, одержуючи доступ до інших ресурсів комп'ютера (зазвичай, до оперативної пам'яті). Такий режим дозволяє розвантажувати центральний процесор і отримувати високі швидкості передачі даних. Шини розширення апаратно реалізуються у виді слотів або з’єднань з штирями, для цих шин характерна мала довжина провідників, що дозволяє досягати високих частот при обміні даними.

В сучасних цифрових ЕОМ (табл. 1) основною шиною розширення є шина PCI та порт AGP (персональні ЕОМ та робочі станції), РС/104 (промислові комп’ютери).

Таблиця 1

Характеристики шин розширення

| Шина розширення | Пропускна спроможність, Мбайт/с | Розрядність даних | Розрядність адресу | Тактова частота, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISA-8 | 4 | 8 | 20 | 8 |
| ISA-16 | 8 | 16 | 24 | 8 |
| LPC | 6,7 | 8/16/32 | 32 | 33 |
| EISA | 33,3 | 32 | 32 | 8,33 |
| MCA-16 | 16 | 16 | 24 | 10 |
| MCA-32 | 20 | 32 | 32 | 10 |
| VLB | 132 | 32/64 | 32 | 33…66 |
| PCI | 132/264 | 32/64 | 32 | 33/66 |
| PCI-X | 532/1064 | 32/64 | 32/64 | 33/66 |
| AGP 1x/2x/4x | 266/532/1064 | 32 | 32/64 | 66 |
| PCMCIA | 10/20 | 8/16 | 26 | 10 |
| Card Bus | 132 | 32 | 32 | 33 |

Шина PCI (Peripheral Component Interconnect) є основною шиною розширення сучасних цифрових ЕОМ. Перша версія PCI 1.0 з'явилася в 1992 р. В PCI 2.0 (1993 р.) введена специфікація коннекторів і карт розширення. У версії 2.1 (1995 р.) частота шини підвищена до 66 МГц. В даний час діє специфікація PCI 2.2, яка уточнює і роз'ясняє деякі положення попередньої версії 2.1.

Шина PCI є самою високошвидкісною шиною розширення сучасних ЕОМ. Шина PCI є синхронною, тобто зчитування даних виконується по позитивному фронту сигналу синхронізації. Номінальною частотою синхронізації вважається 33 МГц. Починаючи з версії 2.1 допускається підвищення частоти до 66 МГц за умови нормальної роботи всіх підключених пристроїв. Номінальна розрядність даних 32 біти, допускається розширення розрядності до 64 бітів. При частоті шини 33 МГц теоретична пропускна спроможність досягає 132 Мбайт/с для 32-бітної шини і 264 Мбайт/с для 64-бітної; при частоті синхронізації 66 МГц – 264 Мбайт/с і 528 Мбайт/с відповідно. Проте ці значення досягаються лише під час передачі пакета даних, а реальна сумарна пропускна спроможність шини в декілька разів нижче.

Одним із головних споживачів пропускної спроможності системної шини є графічний адаптер (відеоадаптер), до якого підключений монітор ЕОМ. В міру збільшення роздільної здатності і глибини кольору вимоги до пропускної спроможності шини, що зв'язує графічний адаптер з оперативною пам'яттю і центральним процесором ЕОМ, підвищуються. Одне з можливих рішень полягає в зменшенні потоку графічних даних, що передаються по шині. Для цього графічні адаптери обладнують пришвидшувачами і збільшують об’єм відеопам’яті, якою користується пришвидшувач при виконанні побудов графічних об’єктів на екрані монітора. В результаті потік даних в основному циркулює всередині графічного адаптера. Інше рішення розробила фірма Intel на базі шини PCI 2.1. Це є стандарт шини AGP для підключення графічних адаптерів (Accelerated Graphic Port – прискорений графічний порт).

Порт AGP являє собою 32-розрядну шину з тактовою частотою 66 МГц, велика частина сигналів якої запозичена з шини PCI. Проте на відміну від PCI, порт AGP являє собою інтерфейс, що з'єднує графічний адаптер з оперативною пам'яттю і центральним процесором, не перетинаючись з “вузьким місцем” – шиною PCI. Прискорений обмін даними забезпечується: конвеєрними зверненнями до пам'яті; помноженою (2х, 4х, 8х тощо) частотою передачі даних щодо тактової частоти порту.

6. Пристрої та інтерфейси введення відеозображень, 
що містять вимірювальну інформацію

Відеозображення, що містять вимірювальну інформацію, повинні бути введені в обчислювальне середовище цифрової ЕОМ з метою накопичення, обробки та реєстрації цієї інформації. Введення відеозображень від джерел аналогового відеосигналу виконується за допомогою спеціальних пристроїв введення відеозображень в ЕОМ. Введення відеозображень від цифрових пристроїв їх формування виконується за допомогою інтерфейсів передачі цифрових даних USB або IEEE 1394 (FireWire).

Інтерфейс USB (Universal Serial Bus - універсальна послідовна шина) є промисловим стандартом розширення архітектури персональних ЕОМ, орієнтованим на інтеграцію з різними периферійними пристроями і пристроями побутової електроніки, в тому числі і з пристроями формування цифрових відеозображень (рис. 14, табл. 2). Більшість периферійних пристроїв підтримує версію 1.1 стандарту USB. Більш сучасна версія USB 2.0, забезпечує 40-кратне підвищення пропускної спроможності інтерфейсу. У версії 1.1 шина забезпечує дві швидкості передачі інформації: повна швидкість FS (full speed) – 12 Мбіт/с і низька швидкість LS (Low Speed) – 1,5 Мбіт/с. У версії 2.0 введена висока швидкість HS (High Speed) – 480 Мбіт/с, що дозволяє суттєво розширити коло пристроїв, що підключаються до шини. Перш за все, це важливо для пристроїв формування цифрових відеозображень. В одній системі можуть бути присутніми і одночасно працювати пристрої з усіма трьома швидкостями передачі даних.

Рис. 14. З’єднання інтерфейсу USB:

а) – тип “А”; б) – тип “В”; в), г), д) – тип “В” мініатюрні

Таблиця 2

Контакти і сигнали інтерфейсу USB

| Контакт (рис. 6.3, а-г) | Контакт (рис. 6.3, д) | Електричне коло |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Vbus (живлення +5В) |
| 2 | 2 | D- (диференційний сигнал) |
| 3 | 3 | D+ (диференційний сигнал) |
| 4 | 5 | GND (загальний вивід) |

У інтерфейсі використовується диференційний метод передачі сигналів D+ і D- по двом дротам. Швидкість пристрою, підключеного до конкретного порту, визначається вузловим пристроєм (хабом) інтерфейсу по рівнях сигналів на лініях D+ і D-. Швидкість передачі даних (LS, FS або HS) визначається розробником периферійного пристрою відповідно до потреб цього пристрою.

Керування енергоспоживанням є дуже важливою функцією USB. Для периферійних пристроїв, що живляться від шини USB, потужність споживання обмежена струмом до 100 мА.

Шина USB застосовується для підключення до ЕОМ найрізноманітніших пристроїв. Вона здатна замінити традиційні COM- і LPT-порти, а також порти ігрового адаптеру та інтерфейсу MIDI звукових пристроїв. Специфікація USB 2.0 дозволяє реалізувати підключення дискових накопичувачів інформації. Шина USB надає можливість підключення та відключення пристроїв без перезавантаження операційної системи в ЕОМ. Зручною є можливість підключення великої кількості (до 127) пристроїв до однієї шини за умови наявності вузлових пристроїв (хабів). Шина USB наявна в будь-якій сучасній ЕОМ.

Основною областю застосування шини USB є підключення периферійних пристроїв до ЕОМ:

1. Пристрої введення даних – клавіатури, “миші”, планшетні покажчики тощо. В даному випадку забезпечується єдиний інтерфейс для різних пристроїв.

2. Принтери. USB 1.1 забезпечує приблизно ту ж швидкість, що і LPT- порт у режимі ЕСР, а також дозволяє підключити декілька принтерів до однієї ЕОМ. USB 2.0 підвищує швидкість передачі великих масивів даних для друкування на принтері.

3. Сканери. Застосування USB дозволяє суттєво підвищити швидкість передачі даних в ЕОМ.

4. Аудіо пристрої – колонки, мікрофони, навушники. USB дозволяє передавати потоки аудіо даних, достатні для забезпечення найвищої якості звуку.

5. Музичні синтезатори і MIDI-контролери з інтерфейсом USB. Шина USB дозволяє ЕОМ обробляти потоки даних множини каналів MIDI.

6. Цифрові пристрої формування відеозображень. USB 1.1 дозволяє передавати статичні відеозображення будь-якого розміру за прийнятний час, а також передавати послідовність відеозображень тільки невеликого розміру з достатньою частотою кадрів (25…30 Кбіт/с) і з стисненням даних. USB 2.0 дозволяє передавати послідовність відеозображень великого розміру без стиснення і втрати якості.

7. Комунікації. З інтерфейсом USB випускають різноманітні модеми, адаптери високошвидкісного інфрачервоного зв'язку і адаптери мережі Ethernet.

8. Перетворювачі інтерфейсів дозволяють через порт USB, наявний тепер практично на всіх комп'ютерах, підключати пристрої з найрізноманітнішими інтерфейсами: Centronics (LPT-порт), RS- 232C (СОМ-порт) тощо.

9. Пристрої збереження даних – вінчестери, пристрої читання і запису CD і DVD дисків, енергонезалежну флеш-пам’ять.

10. Ігрові пристрої – джойстикі всіх видів.

11. Пульти керування з різноманітними датчиками і виконавчими механізмами.

12. Телефони аналогові і цифрові (ISDN). Підключення телефонного апарата до ЕОМ дозволяє реалізувати функції автодозвона, автовідповідача, охорони тощо.

13. Монітори ЕОМ. Тут шина USB використовується для керування параметрами монітора.

14. Електронні ключі – пристрої з будь-яким рівнем інтелектуального захисту.

Стандарт цифрового інтерфейсу IEEE 1394 був прийнятий у 1995 році. Його метою було створення інтерфейсу, що не поступається по характеристикам паралельним інтерфейсам при суттєвому здешевленню і підвищенні зручності підключення (за рахунок переходу на послідовний інтерфейс). Стандарт заснований на шині FireWire, розробленої фірмою Apple Computer. Інша назва того ж інтерфейсу – iLink або Digital Link використовується фірмою Sony в пристроях побутової електроніки.

Стандарт IEEE 1394 (рис. 15) визначає три можливі швидкості передачі цифрових даних: 98,304, 196,608 і 393,216 Мбіт/с, що округлюють до 100, 200 і 400 Мбіт/с.

Рис. 15. З’єднання інтерфейсу IEEE 1394: 
а) – 6 контактів; б) – 4 контакти

Основні властивості шини FireWire (IEEE 1394):

1. Багатофункціональність. Шина забезпечує цифровий зв'язок до 63 пристроїв без застосування додаткової апаратури (хабів). Пристрої побутової електроніки (цифрові відеокамери, web-камери для відеоконференцій, цифрові фотоапарати, приймачі кабельного і супутникового телебачення, цифрові CD і DVD програвачі, акустичні системи, цифрові музичні інструменти), периферійні пристрої ЕОМ (принтери, сканери, пристрої дискової пам’яті) і самі ЕОМ можуть бути об’єднані в локальну мережу.

2. Висока швидкість обміну даними. Шина дозволяє навіть на початковому рівні (100 Мбіт/с) передавати одночасно два канали відео (30 кадрів за секунду) високої якості.

3. Низька ціна компонентів.

4. Простота настроювання і використання. FireWire допускає динамічне підключення і відключення пристроїв.

До пристроїв введення відеозображень в цифрову ЕОМ відносяться внутрішні і зовнішні ТВ-тюнери, а також плати пристроїв введення відеозображень, що встановлюються на системну шину ЕОМ.

Внутрішні ТВ-тюнери представляють собою плату розширення в складі персональної ЕОМ, яка підключена до системної шини PCI. Ці пристрої призначені для введення в ЕОМ аналогових відеосигналів від зовнішніх джерел. Відзначимо, що внутрішні ТВ-тюнери мають ряд недоліків, що негативно впливають на якість отриманих за їх допомогою цифрових відеозображень. Головним недоліком внутрішніх ТВ-тюнеров є саме місце їх розташування: поки ще нікому не вдалося до кінця захистити цей пристрій від впливу електромагнітних полів і наводок всередині корпуса ЕОМ.

Зовнішні ТВ-тюнери виконані у виді окремого блока, що підключається до ЕОМ або безпосередньо до монітора. Існує два різновиди зовнішніх ТВ-тюнерів: з функцією введення в ЕОМ і збереження відео і без цієї функції. Підключення зовнішнього ТВ-тюнера здійснюється до ЕОМ через USB інтерфейс або до монітора через розрив його сигнального кабелю.

Пристрої введення відеозображень являють собою окремий клас пристроїв, що здійснюють захоплення відеосигнала в стандартах PAL/SECAM/NTSC від аналогових джерел з можливістю наступного редагування і обробки відеозображень (рис. 16).

Розглянемо типову структуру такого пристрою. На платі пристрою розташовані з’єднання композитного і S-Video входів. Виходи відеосигналів мають такі ж варіанти. На платі встановлений апаратний кодек MJPEG реального часу, що захоплює відеосигнали в стандартах PAL/SECAM/NTSC з частотою до 25 кадрів за секунду. Максимальний розмір кадру складає 768х576 дискретних точок. Стиснення здійснюється у форматі MJPEG з степінню стиснення від 3:1 до 100:1.

Рис. 16. Плата пристрою введення відеозображень 
Pinnacle Studio DC10 plus

При вирішенні за допомогою пристрою введення відеозображень технічних і наукових задач важливо забезпечити якість отриманого растрового графічного зображення, достатню для проведення його розпізнавання, ідентифікації і вимірювання геометричних розмірів.

Для технічних і наукових задач найбільш важливим є розмір зображення в дискретних точках і пов’язана з ним роздільна здатність зображення. Збільшення розміру і роздільної здатності зображення дозволяє, наприклад, підвищити точність вимірювання розмірів елементів зображення. В даному випадку мова іде про розмір і роздільну здатність, отримані при перетворенні відеосигналу в цифрову форму, а не про ті, що виникли в результаті обробки зображення за допомогою програмних засобів.

В деяких задачах важливе значення також має глибина кольору зображення, тобто кількість двійкових розрядів, за допомогою яких кодується інформація про колір дискретної точки зображення. Це, наприклад, задачі пошуку відеозображень і задачі розпізнавання образів. В даному випадку мова іде про глибину кольору, отриману при перетворенні відеосигналу в цифрову форму, а не про ту, що виникла в результаті обробки зображення за допомогою програмних засобів.

Якість растрового графічного зображення, отриманого при введення відеозображення від зовнішнього джерела, визначається такими факторами:

– тип відеосигналу від зовнішнього джерела (композитний VHS, SVHS, компонентний YUV або RGB);

– якість відеосигналу від зовнішнього джерела;

– структура і параметри пристрою введення відеозображень.

Розглянемо структуру і параметри пристрою введення відеозображень, звертаючи увагу на те, як вони впливають на якість зображення.

Структурна схема пристрою введення відеозображень представлена на рис. 17.

Відеосигнал від зовнішнього джерела подається на вхід пристрою ведення відеозображень. Блок аналого-цифрового перетворювача (АЦП) і декодера виконує перетворення відеосигналу в цифрову форму і розподіл на 3 окремі компонента (сигнал яскравості Y і 2 кольорорізницевих сигнала U і V), що відповідає стандартній кольоровій схемі YUV, яка застосовується для передачі відеозображень.

Блок керування і перетворення відеоінформації забезпечує спільну роботу всіх складових частин пристрою введення і виконує перетворення відеозображення. Перелік цих перетворень наведено на структурній схемі.

Інформація про один кадр відеозображення в цифровій формі накопичується в запам’ятовуючому пристрої (ЗП) і може бути передана по системній шині комп’ютера на жорсткий диск для збереження.

Цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП) і блок виведення відеозображення забезпечують відтворення відеозображення на моніторі комп’ютера.

Розмір і роздільна здатність відеозображення, яке було отримано в результаті введення відеосигналу, залежить від частоти дискретизації АЦП і від ємності ЗП для зберігання кадрів відеозображення. Глибина кольору відеозображення залежить від розрядності АЦП і ємності ЗП.

Рис. 17. Структурна схема пристрою введення відеозображень

На якість відеозображення також можуть впливати операції масштабування, що в деяких режимах роботи виконує блок керування і перетворення відеоінформації при передачі цифрових даних від АЦП в ЗП і із ЗП на жорсткий диск.

Для отримання якісного відеозображення пристрій введення відеозображень повинен мати такі параметри:

– частота дискретизації АЦП – 14,75 МГц;

– розрядність АЦП – 8 біт;

– ємність ЗП – 2 Мбайта.

В даному випадку можна отримати такі варіанти відеозображення:

– розмір 768х576 точок, глибина кольору 24 біти (16 млн. кольорів) і кодування у форматі YUV 4:2:2;

– розмір 768х512 точок, глибина кольору 24 біти (16 млн. кольорів) і кодування у форматі RGB 8:8:8.

Аналіз розглянутої інформації і результати практичних досліджень дозволяють зробити наступні висновки:

1. У зв’язку з розвитком комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій обробки відеоінформації для користувачів персональних цифрових ЕОМ стала доступною принципово нова можливість – введення відеозображення від зовнішнього джерела в ЕОМ.

2. Введення відеозображення в персональний комп’ютер дозволяє автоматизувати вирішення багатьох технічних і наукових задач.

3. Програмно-апаратний комплекс і методика збору і обробки відеоінформації на основі застосування інформаційно-комп’ютерних технологій забезпечують більш високий і досконалий рівень досліджень у порівнянні із звичайними методами.

4. Результати обробки відеоінформації залежать від якості відеозображень, отриманих при введенні відеозображення в персональний комп’ютер. Якість цих зображень визначається параметрами пристрою введення відеозображень.

7. Пристрої реєстрації цифрової вимірювальної інформації

Пристрої реєстрації цифрової вимірювальної інформації про механічні параметри вимірювальної системи входять до складу цифрової ЕОМ та дозволяють зберігати цю інформацію тривалий час. Кожен з таких пристроїв побудований на основі використання певного фізичного методу збереження інформації або поєднання декількох цих принципів. Основними методами збереження інформації є магнітний, оптичний та електричний. Вони реалізують енергонезалежне зберігання масивів цифрових даних на деякому фізичному носії даних. Взаємодія процесора цифрової ЕОМ з пристроями реєстрації відбувається на основі обміну з ними блоками даних по одному з стандартних інтерфейсів. Основними типами пристроїв реєстрації інформації є дискові пристрої, тобто жорсткі диски, CD та DVD пристрої з відповідними носіями інформації.

Розглянемо основні методи реєстрації та збереження вимірювальної інформації в цифрових ЕОМ.

Магнітний метод заснований на зміні намагніченості ділянок носія у відповідності із значеннями бітів інформації, що записується на цей носій. Носій інформації повинен мати вигляд рухливого диска або стрічки. Запис і зчитування інформації провадиться на доріжку (трек) носія. Голівка запису викликає зміну намагніченості ділянок треку відповідно до значень реєструємих бітів інформації. При зчитуванні інформації реєструється зміна величини магнітного поля, обумовлена проходженням під голівкою зчитування ділянок треку з різною намагніченістю. У магнітооптичних пристроях використовується магнітний метод реєстрації, а оптичний пристрій у вигляді лазеру використовується для розігріву ділянки записі на носії, що дозволяє суттєво підвищити щільність запису.

Оптичний метод заснований на зміні оптичних властивостей ділянки носія, тобто її степені прозорості або коефіцієнта відбиття променів. В оптичних пристроях CD і DVD зміна оптичних властивостей досягається за допомогою лазера або шляхом пресування носіїв з полімерних матеріалів.

Електричний метод заснований на граничних ефектах у напівпровідникових мікросхемах пам’яті. Цей метод використовується у флэш-пам’яті та мікросхемах EEPROM. Зміна стана осередку збереження інформації при запису відбувається під впливом сильного електричного поля.

По методі доступу до інформації пристрої реєстрації поділяються на пристрої з прямим (безпосереднім) доступом і пристрої з послідовним доступом. Пристрої з прямим доступом забезпечують звернення до блоків даних по адресах їх розташування у довільному порядку з довільним чередуванням операцій запису і зчитування блоків. Наприклад, таким пристроями є жорсткі диски цифрових ЕОМ. Пристрої з послідовним доступом допускають тільки послідовний запис або зчитування блоків даних, розташованих по сусіднім адресам на носії даних. Наприклад, такими пристроями є накопичувачі на магнітній стрічці (стримери). Стрічкові пристрої послідовного доступу мають великий час доступу до потрібного блоку даних, але знаходять ефективне застосування для збереження дуже великих масивів інформації, що складається з довгих послідовностей блоків даних.

Розглянемо основні характеристики пристроїв реєстрації та збереження вимірювальної інформації в цифрових ЕОМ.

Головною характеристикою пристроїв реєстрації є їх ємність. Ємність пристрою визначається носієм даних, а також вона може обмежуватися можливістю адресації блоків даних, властивих інтерфейсу, що використовується для підключення пристрою. Ємність вимірюється в кілобайтах, мегабайтах, гігабайтах і терабайтах (103, 106, 109 і 1012 байтів відповідно).

Час доступу визначається як усереднений інтервал від одержання пристроєм запиту на запис або зчитування блока даних до фактичного початку передачі даних. Для дискових пристроїв сач доступу складається з часу позиціонування голівок і часу чекання підходу до них необхідної ділянки носія. Дискові устрої мають час доступу від одиниць до сотень мілісекунд. Для електронних пристроїв зовнішньої пам'яті час доступу визначається швидкодією мікросхем пам'яті і при зчитуванні складає долі мікросекунд, запис виконується значно довше.

Швидкість передачі даних визначається продуктивністю обміну даними, що вимірюється після завершення пошуку необхідного блоку даних. На цю характеристики суттєвий вплив має наявність в сучасних пристроях буферної пам'яті значних розмірів. Швидкості обміну даними буферної пам'яті з власне носієм (внутрішня швидкість передачі) і з зовнішнім інтерфейсом можуть істотно різнитися. Швидкість роботи зовнішнього інтерфейсу обмежується швидкодією електронних схем і граничною частотою сигналів, що передаються по інтерфейсу. Внутрішня швидкість в основному обмежується можливостями електромеханічних складових частин пристрою реєстрації.

Швидкість запису і зчитування даних визначається кількістю цифрових даних, збережених або зчитаних пристроєм реєстрації за одиницю часу. Вона визначається часом доступу та швидкістю передачі даних. Швидкість запису і зчитування даних суттєво залежить від характеру запитів на доступ до даних – лінійного або випадкового.

У табл. 3 наведено основні характеристики поширених пристроїв реєстрації та збереження вимірювальної інформації, що використовуються в складі цифрових ЕОМ.

Таблиця 3

Основні характеристики пристроїв реєстрації та збереження 
вимірювальної інформації

| Тип носія даних | Ємність носія, байт | Час доступу, мс | Швидкість зчитування даних/ швидкість інтерфейсу, Мбайт/с | Ціна пристрою, у.о. | Ціна збереження 1 Гбайт даних, у.о. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Гнучкий магнітний диск FDD 3,5” | 1,44 M | 100 | 0,055 | 8 | 200 |
| Жорсткий диск HDD IDE | 40…250 Г | 7,5…10 | 2…70/133 | 110 (200 Г) | 0,55 |
| Жорсткий диск HDD SATA | 40…400 Г | 7,5…10 | 20…70/150 | 120 (200 Г) | 0,6 |
| Жорсткий диск HDD USB або HDD FireWire | 10…100 Г | 7,5…10 | 0,5…30 | 45 (100 Г) | 0,4 |
| Жорсткий диск HDD SCSI | 20…250 Г | 3…10 | 10…100/320 | 480 (146 Г) | 3,3 |
| Оптичний диск CD-ROM 52х | 700 M | 85 | 0,15 | 15 | менше 0,05 |
| Оптичний диск CD-RW52/32/52х | 700 M | 100 | до 7,2 | 30 | 0,5… …1,3 |
| Оптичний диск DVD-ROM 16x | 4,7…17 Г | 90 | до 21 | 30 | менше 0,05 |
| Оптичний диск DVD±RW16х | 4,7 Г | 130 | до 21,6 | 75 | 0,25… …0,45 |
| Магнітооптичний диск MOD 3,5” | 540 М/ 640 М/ 1,3 Г | 28 | до 3,7 | 100 | 9 |

Продовження табл. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магнітооптичний диск MOD 5,25” | 2,6 Г | 25 | 10 | 200 | 10,5 |
| Карта флеш-пам’яті Compact Fash | 32 М…4 Г | < 1 | до 33 | 50 (512 М) | 95 |
| Карта флеш-пам’яті USB Flash | 64 М…4 Г | < 1 | до 24 | 15 (512 М) | 105 |
| Карта пам’яті MMC, SD, SMC | 64 М…2 Г | < 1 | до 5 | 55 (512 М) | 105 |

Накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД або HDD – Hard Disk Drive) є головними пристроями дискової пам'яті більшості ЕОМ.

Конструкція складається з електромеханічної частини і блоку електроніки. Електромеханічна частина містить пакет магнітних пластин з двигуном і блок головок з приводом, які знаходиться в герметичному захисному корпусі.

У якості приводу жорстких дисків використовують, як правило, трифазні синхронні двигуни. Схема керування двигуном забезпечує пуск і зупинку пакету пластин, а також підтримує необхідну швидкість з досить високою точністю. Двигун живиться напругою +12 В. Швидкість обертання дорівнює 3600, 4500, 5400 або 7200 об/хв.

Пластини жорстких дисків звичайно виготовляють з алюмінієвих сплавів, іноді з кераміки або скла. Робочий магнітний прошарок створений на основі оксиду заліза або оксиду хрому. Кількість пластин зазвичай дорівнює 1…4.

Для запису і зчитування інформації в жорстких дисках використовуються магнітні головки, що представляють мініатюрні котушки індуктивності, намотані на магнітному осередку із зазором. У сучасних накопичувачах для зчитування також використовуються магніторезистивні головки, засновані на ефекті анізотропії опору напівпровідників у магнітному полі. В них через магніторезистивний датчик пропускають вимірювальний тік, і розмір падіння напруги пропорційний намагніченості ділянки магнітної поверхні, що знаходиться під голівкою.

Для позиціонування голівок на необхідний циліндр у старих дисках застосовувалися крокові двигуни з черв'ячною передачею, зубцюватою рейкою або стрічковою передачею. У сучасних накопичувачах для голівок застосовують привід з рухливою котушкою, що працює по принципу котушки звукового динаміка. У такому приводі блок голівок пов'язаний з котушкою індуктивності, яка поміщена в магнітне поле постійного магніту. При протіканні току через котушку на її починає діяти сила, пропорційна силі току. Ця сила викликає переміщення котушки і блока головок. Привід може бути лінійним або поворотним.

Герметичний корпус жорсткого диска може мати отвір, закритий фільтром і призначений для вирівнювання тиску всередині і зовні блока.

Крім блока механіки жорсткий диск має блок електроніки, що управляє приводами шпинделя і голівок, а також формує сигнали голівок запису та зчитування.

Основні характеристики жорстких дисків:

1. Неформатована ємність представляє собою максимальну кількість бітів, що записуються на всіх треках диска, включаючи службову інформацію.

2. Форматована ємність, що дорівнює обсягу збереженої корисної інформації на диску.

3. Швидкість обертання двигуна що вимірюється в оборотах у хвилину. Швидкість обертання дорівнює 3600, 4500, 5400 або 7200 об/хв.

4. Інтерфейс, що визначає спосіб підключення диска до системної шини ЕОМ. Для дисків, що встановлені всередині ЕОМ, використовуються інтерфейси АТА, SATA і SCSI, для зовнішніх дисків – USB і FireWire.

5. Обсяг буферної пам'яті в блоці електроніки.

6. Час доступу, швидкість передачі даних по інтерфейсу, швидкість зчитування даних визначаються характеристиками 3…5.

В оптичних дисках збереження інформації основано на зміні оптичних властивостей поверхні носія. В процесі зчитування при освітленні треку лазерним променем виникає модуляція інтенсивності відбитого променя, що сприймається фотоприймачем. До оптичних відносяться CD і DVD диски (CD – Compact Disk, компакт диск, DVD – Digital Versatile Disk, універсальний цифровий диск).

Оптичні диски CD-ROM, CD-R і CD-RW мають прозору пластикову основу, над якою розташовані прошарок, що реєструє інформацію, та захисний прошарок лаку. На верхню сторону диска може бути нанесена кольорова етикетка. Діаметр диска дорівнює 120 мм, товщина – 1,2 мм. Диск має одну спіральну доріжку (трек), що починається від центру диска. Ця спіраль має 22 188 витків. Для зчитування інформації використовується лазер з довжиною хвилі 780 нм. Швидкість передачі даних стандартного диска складає 150 Кбайт/c. Ця швидкість називається 1х. Сучасні пристрої збереження інформації мають швидкість до 52х.

Штамповані (друкарські) диски CD-ROM мають рельєфну верхню сторону прозорої основи, покриту світловідбиваючим напиленням. Ямки і рівні ділянки треку дають різну інтенсивність відбитого променя, що реєструється фотоприймачем. Штамповані диски виготовляються на спеціальному заводському устаткуванні. Початкова інформація для штампа береться з попередньо записаного майстер-диска. З майстер-диска за декілька технологічних етапів одержують прес-форми для виготовлення дисків CD-ROM масовим тиражем.

Диски CD-R, що записуються однократно, мають прошарок органічного барвника, що покриває основу. Поверх барвника нанесено світловідбиваюче напилення (золото або більш дешевий сплав сріблястого кольору). При запису лазерним променем випалюються фрагменти барвника. В результаті при зчитуванні інформації відбитий промінь буде модульованим за інтенсивністю.

Диски CD-RW, що допускають багатократний перезапис даних, між основою і світловідбиваючим напиленням мають реєструючий прошарок, що може змінювати свій стан під дією лазерного променя в процесі запису. Прозорість реєструючого прошарку залежить від його стана. При перезапису стан цього прошарку попередньо відновлюється до початкового.

В оптичних DVD дисках знайшли подальший розвиток оптичні методи реєстрації інформації, спрямовані на підвищення щільності збереження і швидкості її передачі. Ці диски мають зовнішній діаметр 120 мм і товщину 1,2 мм). Для підвищення ємності ширина треку і подовжній розмір бітового осередку зменшені приблизно вдвічі, знижені витрати, пов'язані з надмірністю кодів корекції помилок. Крім того, можуть використовуватися дві сторони диска, а на кожній стороні інформація може зберігатися в двох реєструючих прошарках. Таким чином, один диск може мати чотири реєструючі прошарки.

Для зчитування DVD дисків використовується лазер з довжиною хвилі 635 або 650 нм. У двошаровому диску ямки на треку розташовані в двох площинах, перший прошарок покритий напівпрозорою плівкою, другий – непрозорою світловідбиваючою плівкою. Який з прошарків зчитується, визначається фокусуванням променя лазера.

Диски DVD випускаються промисловістю з різною кількістю робочих сторін (SS – Single Sided, односторонні; DS – Dual Sided, двосторонні) і реєструючих прошарків (SL – Single Layer, однослойні; DL – Dual Layer, двослойні). У табл. 4 наведено ємність основних типів DVD дисків.

Таблиця 4

Формати DVD дисків

| Формат | Кількість робочих сторін та реєструючих прошарків | Ємність, Гбайт |
| --- | --- | --- |
| Диски діаметром 120 мм |
| DVD-5 | SS/SL | 4,37/4,70 |
| DVD-9 | SS/DL | 7,95/8,54 |
| DVD-10 | DS/SL- | 8,74/9,40 |
| DVD-14 | DS/DL | 12,32/13,24 |
| DVD-18 | DS/DL | 15,90/17,08 |
| DVD-R 1.0 | SS/SL | 3,68/3,95 |
| DVD±R 2.0, DVD±RW 2.0 | SS/SL або DS/SL | 4,37/4,70 або 8,75/9,40 |
| DVD-RAM 1.0 | SS/SL або DS/SL | 2,40/2,58 або 4,80/5,16 |
| DVD-RAM 2.0 | SS/SL або DS/SL | 4,37/4,70 або 8,75/9,40 |
| HD DVD-ROM | SS/SL або SS/DL | 15 або 30 |
| HD DVD-RW | SS/SL або SS/DL | 20 або 32 |
| HD DVD-R | SS/SL | 15 |
| BD-ROM(R, RE) | SS/SL або SS/DL | 23,3…27 або 46,6…54 |
| Міні-диски діаметром 80 мм |
| DVD-1 | SS/SL | 1,36/1,46 |
| DVD-2 | SS/DL | 2,47/2,66 |
| DVD-3 | DS/SL | 2,72/2.92 |
| DVD-4 | DS/DL | 4,95/5,32 |
| DVD-RAM 2.0 | SS/SL або DS/SL | 1,36/1,46 або 2,47/2,65 |

Базовою швидкістю 1х для DVD дисків є швидкість, достатня для зчитування відеопослідовностей та їх відтворення в реальному масштабі часу. Вона складає 1,35 Мбайт/с. Граничної можливою на теперішній час є швидкість 16х (21,6 Мбайт/с). Час доступу для DVD дисків дорівнює 120…150 мс.

DVD диски високої щільності (High Density DVD або HD DVD) зчитуються лазерним променем з короткою довжиною хвилі (405 нм). Базова швидкість зчитування 1х складає 363 Мбайт/с. З такими ж лазерними променями працюють диски BD-ROM диски (Bhi-ray Disk). Швидкість зчитування і запису 1х складає 36,5 Мбайт/с.

Приводи CD і DVD дисків складаються з привідного двигуна, головок запису і зчитування, механізму завантаження диска та блоку електроніки. Головка складається з лазерного випромінювача, фотоприймача, дзеркала і пластмасової фокусуючої лінзи. З лінзою пов’язана малогабаритна котушка індуктивності, розміщена в полі постійного магніту. Вони утворюють магнітоелектричній привід підвіски лінзи, що забезпечує її переміщення в напрямку, перпендикулярному площини диска, і точне фокусування променів оптичної системи на світловідбиваючому прошарку диска.

Напівпровідникові карти пам’яті використовуються в цифрових ЕОМ, а також в цифрових пристроях професійної та побутової фото- і відеотехніки, інших пристроях побутової електроніки. Ці пристрої основані на мікросхемах флэш-пам’яті. Цьому типу пам’яті властиві швидке читання, запис і стирання невеликих блоків цифрових даних (256 або 512 байт), що зручно для запису файлів. Такі пристрої є енергонезалежними при зберіганні інформації. Карти пам’яті представляють собою комбінацію власне мікросхем флэш-пам’яті і мікроконтролера, що забезпечує доступ до цифрових даних.

Напівпровідникові карти пам’яті з інтерфейсом USB (флэш-пам’ять USB) широко поширені завдяки зручності підключення до цифрової ЕОМ (USB інтерфейс є практично на всіх ЕОМ) і малим габаритам. Ємність цих карт на теперішній час досягає 4 Гбайт і постійно збільшується. Ці карти є універсальним пристроєм зберігання будь-якої цифрової інформації, в тому числі і вимірювальної інформації про механічні величини.

Карти пам’яті CompactFlash (рис. 18) широко використовуються: у різноманітних електронних приладах: цифрових фото- і відеокамерах, фотопринтерах, МРЗ-плейерах, цифрових диктофонах. Обсяг пам'яті цих карт складає від 4 Мбайт до 1 Гбайт, напруга живлення – 5 або 3,3 В. Підключення цих карт до стандартних інтерфейсів ЕОМ можливо через спеціальні перехідні пристрої. У цифрових фото- і відеокамерах можливе використання цих карт для реєстрації і зберігання двовимірної вимірювальної інформації про геометричні характеристики об’єктів вимірювань.

Рис. 18. Карта пам’яті CompactFash

Карти пам’яті SmartMedia Card (SMC) (рис. 19) по своєму призначенню подібні картам CompactFlash. Карти засновані на мікросхемах флэш-памяти. Є карти SMC з однократним та багатократним записом інформації. Середня швидкість передачі даних складає 2 Мбайт/с, пікова – до 10 Мбайт/с. Об’єм карт SMC дорівнює 2, 4 або 8 Мбайт. Підключення цих карт до стандартних інтерфейсів ЕОМ можливо через спеціальні перехідні пристрої.

Рис.19. Карта пам’яті SmartMedia Card (SMC)

Карти пам’яті MultiMediaCard (MMC) і Secure Digital (SD) призначені для збереження мультімедійної інформації. Карти ММС призначені для збереження звичайної інформації, карти SD – для безпечного збереження конфіденційної інформації. Швидкість зчитування цифрових даних для цих карт не нижче 2,4 Мбайт/с, напруга живлення – 3,3 В, ємність до 1 Гбайт. Ці карти можуть бути використані і для збереження відеозображень та відеопослідовностей, що містять двовимірну вимірювальну інформацію.

8. Відеосистема цифрової ЕОМ, як пристрій відображення 
вимірювальної інформації

8.1. Загальні відомості

В персональних комп'ютерах відеосистема складається з відеоадаптеру і монітору.

На рис. 20 наведена структурна схема відеосистеми персонального комп’ютера в текстовому режимі, на рис. 21 – структурна схема відеосистеми персонального комп’ютера в графічному режимі.

Основним засобом оперативного відображення інформації є монітор (дисплей), створений на базі електронно-променевої трубки (ЕПТ).

Відеоадаптер призначений для формування зображень, що спостерігаються на екрані монітору. Відеоадаптер являє собою друковану плату, що вставляється в один із з’єднувачів розширення (слотів) на материнській платі персонального комп'ютера. Однією з найбільш поширених моделей відеоадаптерів є відеоадаптер VGA (Video Graphic Array). Всі відеоадаптери містять електронні компоненти, що формують сигнали синхронізації, кольору та керують генеруванням текстових символів.

Крім того, в усіх відеосистемах є відеобуфер. Він являє собою окрему область адресного простору оперативної пам'яті і використовується для зберігання текстової або графічної інформації, яка виводиться на екран. Мікросхеми пам’яті, що утворюють відеобуфер, розташовані на платі відеоадаптеру.

|  | Рис. 20. Структурна схема відеосистеми персонального комп’ютера в текстовому режимі |
| --- | --- |

|  | Рис. 21. Структурна схема відеосистеми персонального комп’ютера в графічному режимі |
| --- | --- |

Основна функція відеосистеми полягає в перетворенні даних з відеобуфера в сигнали, що керують монітором і формують зображення, яке спостерігається на екрані монітору.

Будь-яке текстове або графічне зображення на екрані складається з величезної безлічі дискретних точок, що називаються також пікселами або пелами (від picture element – елемент зображення).

Максимальна роздільна здатність адаптера VGA складає 640х400 пікселів в текстовому режимі і 640х480 пікселів в графічному режимі. Найсучасніші відеоадаптери мають роздільну здатність 2048х1536 пікселів в графічному режимі. Символьна матриця має розмів 8х16 пікселів в текстовому режимі і 8х8 пікселів в графічному режимі.

Адаптер VGA розрахований на підключення аналогового кольорового або монохромного монітору.

Звичайно, від інженера детального знання схем адаптеру і монітору не вимагається. Однак, при розробці ефективних систем відображення інформації йому необхідно знати, де і як керуюча програма повинна взаємодіяти з апаратними засобами, щоб сформувати на екрані необхідне зображення.

8.2. Організація роботи з відеобуфером

В будь-який відеосистемі потрібна пам'ять для зберігання інформації, що виводиться на екран монітору. Ця пам'ять повинна допускати операції зчитування та запису і вона називається відеобуфером (videobufer).

В персональних комп'ютерах фірми IBM відеобуфер є частиною адресного простору центрального процесора або, як ще говорять, в них реалізується дисплей з відображенням на пам'ять (memory-mapped display) (рис. 22).

Кожний біт або група бітів в відеобуфері визначає колір і яскравість конкретної точки або символьної позиції на екрані. Таке розташування відеобуферу забезпечує наступні переваги:

- підвищення швидкодії відеосистеми;

- можливість для процесора "подивитися" на екран монітору.

Запис процесором даних про зображення в відеобуфер перетворюється в "запис на екран", а зчитування із відеобуферу еквівалентне "зчитуванню з екрану".

Рис. 22. Організація роботи з відеобуфером

В текстовому режимі роботи відеосистеми кожній символьній позиції відповідають два байти у відеобуфері. Байт з парною адресою містить код символу, тобто він визначає, що виводиться в даній символьній позиції. Сусідній байт з більшою непарною адресою містить атрибути, що визначають, як формується зображення символу (звичайний, яскравий, мерехтливий). Байти, що містять коди і атрибути символів, розташовані у відеобуфері послідовно.

В графічному режимі роботи відеосистеми колір кожного пікселу зберігається як один або декілька біт в відеобуфері і зчитується (переноситься) на екран, можливо, з додатковим табличним перетворенням. Так як кожний піксел (точку) на екрані можна адресувати через відеобуфер, графічний режим часто називається режимом з адресуванням всіх точок (All Points Addressable - APA).

В текстових і графічних режимах відеобуфер складається з чотирьох паралельних банків пам’яті. Початкова адреса відеобуфера відображається на адресу B800:0000h (текстовий режим) або B000:0000h (графічний режим). В текстовому режимі данні, що відображаються на екран, містяться у банках 0 та 1. Байти з парними адресами (що містять коди символів) знаходяться в банку 0, а байти з непарними адресами (що містять атрибути) розміщуються в банку 1. Така організація «невидима» для процесора, так як зверненням до банків 0 та 1 управляє контролер CRTC. В графічному режимі всі чотири банки пам’яті містять інформацію про колір пікселів.

Відзначимо, що застосування дисплею з відображенням на пам'ять вимагає більш складної організації відеобуфера. Звернення до нього здійснюють процесор (точніше, програма, що виконується процесором) і адаптер для безперервного регенерування зображення. Отже, відеобуфер повинен бути реалізований як двопортова пам'ять, що містить додаткові схеми для синхронізації звернень до неї з боку процесора і адаптера.

8.3. Формування зображення символів на екрані монітору

Кожен символ, якій відображається на екрані, складається із сукупності пікселів, що забезпечує його візуальне сприйняття. Піксельне представлення кожного символу має вигляд прямокутної матриці і не залежить від того в якому місці екрану він знаходиться. Таким чином відеосистемі необхідно десь зберігати піксельні представлення символів. Найбільш зручно зберігати сукупність піксельних представлень символьного набору (character set) у вигляді регулярної таблиці, що називається таблицею визначення символів (character definition table), таблицею шрифту (font table) або просто шрифтом (font).

При роботі відеосистеми у текстовому режимі формування зображення символів виконується за допомогою апаратного знакогенератора (hardware character generator), що є складовою частиною відеоадаптеру. Робота апаратного знакогенератора базується на використання таблиці шрифтів, що знаходиться в пам’яті. При цьому таблиця повинна бути розміщена у конкретній області пам’яті так, щоб до неї міг звертатись апаратний знакогенератор.

Знакогенератор отримує код символу з відеобуферу та номер поточного рядка розгортки на символьній матриці від контролеру ЕПТ і видає відповідний двійковий код, що перетворюється відповідними схемами у відеосигнал.

У відеоадаптері VGA апаратний знакогенератор використовує таблиці шрифтів із 256 символів, котрі знаходяться в банку 2 відеобуфера. Відеоадаптер VGA підтримує вісім таких таблиць. Кожна таблиця містить 256 32-байтних двійкових наборів, тому максимальна висота символьної матриці складає 32 строки розгортки. Коли висота символьної матриці на екрані складає менше 32 строк, знакогенератор просто ігнорує лишні байти у визначенні кожного символу.

Під час роботи в текстовому режимі у відеобуфері поряд з кодами символів міститься інформація, що показує як повинно формуватися зображення символу. Така інформація для конкретної символьної позиції називається атрибутами. Прикладами атрибутів можуть служити підвищена яскравість, мерехтіння, підкреслення, негативне зображення, колір символу і фону навкруги символу. Атрибутний контролер сприймає атрибути кожного символу і відповідним чином впливає на формування відеосигнала, що подається на монітор.

При роботі відеосистеми у графічному режимі формування зображення символів виконується за допомогою програмного знакогенератора (software character generator). Програмний знакогенератор – це відповідна частина програмного коду, що входить у склад базової системи введення-виведення або операційної системи. Робота програмного знакогенератора базується на використання таблиці шрифтів, що знаходиться в пам’яті. При цьому таблиця повинна бути розміщена у конкретній області ОЗП так, щоб до неї міг звертатись апаратний знакогенератор.

Часто з’являється необхідність у зміні екранних шрифтів, наприклад, у випадку відображення на екрані символів української та російської мови. Цю зміну можна виконати для відеоадаптерів, які підтримують шрифти, що завантажуються (loadable font або download font). До таких відеоадаптерів належить і відеоадаптер VGA.

Для того щоб працювати на комп’ютері з новими шрифтами текстового режиму, необхідно розробить нову таблицю шрифту, а потім зробить її доступною для апаратного знакогенератора, помістивши у відповідну область відеобуферу. Таблицю шрифта можна побудувати в будь-якій області ОЗП, а потім скопіювати її у відеобуфер. Можливо також загрузити цю таблицю у відеобуфер безпосередньо з дискового файла.

Копіювання таблиці шрифту в банк 2 відеобуферу потребує для прямої адресації цього банку відповідного програмування регістрів відеоадаптеру, що є досить складною задачею. Для її полегшення можна використати функцію 11h переривання INT 10h. Можливе також використання однієї з стандартних програм, призначених для модифікації шрифтів текстового режиму (додаток 3).

Для того щоб працювати на комп’ютері з новими шрифтами графічного режиму, необхідно розробить нову таблицю шрифту, а потім зробить її доступною для програмного знакогенератора, помістивши у відповідну область ОЗП. Таблицю шрифту можна побудувати безпосередньо в ОЗП або загрузити цю таблицю з дискового файла. Для полегшення цієї задачі можливе використання однієї з стандартних програм, призначених для модифікації шрифтів графічного режиму.

Схеми, що утворюють контролер ЕПТ (Cathode Ray Tube Controller – CRTC), використовуються для генерування сигналів горизонтальної і вертикальної синхронізації, формування на екрані курсору і збільшення лічильника адреси відеобуфера синхронно з утворенням растру. Інші складові частини відеоадаптеру зчитують дані з відеобуферу за адресою, що надходить з контролеру ЕПТ, декодують їх і видають сигнали кольоровості в монітор спільно з сигналами синхронізації від контролеру ЕПТ. Таким чином, однією з головних функцій контролеру ЕПТ є синхронізація даних, що зчитуються з відеобуферу, з сигналами керування монітором.

Окрім цієї функції контролер ЕПТ виконує декілька додаткових функцій. Серед них визначення форми і позиції апаратного курсору, вибір частини відеобуферу, що виводиться на екран, завдання апаратних атрибутів символів (підкреслення і мерехтіння).

8.4. Растровий монітор

Персональні комп'ютери комплектуються винятково растровими моніторами і тільки в більш дорогих і складних графічних станціях знаходять застосування векторні монітори. В растровому моніторі текст або рисунок формується електронним променем, що періодично сканує екран з утворенням на ньому стандартних близько розташованих рядків розгортки (scan lines), які займають весь екран і називаються растром. По мірі руху променю по рядку змінюється яскравість кожного з декількох сотень пікселів і на екрані з'являється зображення, яке сприймається людиною.

Які сигнали необхідно подавати в монітор? Звичайно, основним сигналом є аналоговий відеосигнал, що вказує, які піксели на рядку розгортки будуть світитися.

Інформація, що міститься в відеосигналі, повинна бути синхронізована з рухом променю по растру. Для синхронізації застосовуються спеціальні сигнали горизонтальної HSYNC і вертикальної VSYNC синхронізації (їх називають ще сигналами синхронізації рядкової та кадрової розгорток, відповідно).

Кольоровий растровий монітор працює приблизно так же, але в ньому діють три електронних промені, що формуються окремими електронними джерелами і окремими схемами керування. Кожний промінь "відповідає" за індикацію одного з основних кольорів (червоного, зеленого, синього) адитивної кольорової схеми RGB. Будь-який з пікселів на екрані кольорового монітору фізично створений трьома невеликими і близько розташованими точками або смугами люмінесцентної речовини.

Сигнали кольору передаються з адаптеру в кольоровий растровий монітор по трьом окремим провідникам, що несуть сигнали трьох основних кольорів (рис. 23).

Рис. 23. Підключення кольорового VGA-монітору

Це забезпечує отримання найбільш високоякісних кольорових текстових і графічних зображень. В перших відеосистемах застосовувалися ТТЛ-рівні всіх сигналів. Сучасні адаптери формують аналогові сигнали і вимагають аналогових VGA-моніторів.

Потрібно відзначити, що внутрішні схеми моніторів, як правило, не припускають прямого програмного впливу. Програмно доступні елементи знаходяться тільки в складі відеоадаптера і сигнали, що генеруються відеоадаптером, повністю визначають ті зображення, що спостерігається на екрані монітору.

8.5. Кодування кольорів та система координат екрану

Відомо, що у відповідності з адитивною кольоровою схемою RGB будь-який колір є композицією трьох основних кольорів: червоного (Red), зеленого (Green), синього (Blue) (рис. 24). В залежності від того, яку інтенсивність має кожний з цих кольорів, одержується вся різноманітність кольорів оточуючого нас світу.

В комп’ютерах інтенсивність кожного кольору повинна бути представлена деякою дискретною величиною. В найпростішому випадку для кодування кожного з основних кольорів достатньо по одному біту (1 – колір присутній, 0 – колір відсутній). Ці біти називаються бітами R, G, і B. Разом з бітом інтенсивності I утворюється набір із 16 базових кольорів (табл. 5).

В адаптері VGA для формування кожного з трьох аналогових сигналів кольоровості використовується цифровий двійковий код довжиною 6 біт, тобто можливе число кольорів досягає величезної величини 256К. Однак водночас на екрані спостерігається не більше 256 кольорів (будь-які 256 кольорів з можливих 256К). Це обумовлено тим, що в режимі з максимальною кольоровістю кожний піксел кодується у відеобуфері 8 бітами.

В найсучасніших відеоадаптерах для кодування кольору піксела у відеобуфері використовується 24 біта (по 8 біт на кожен з трьох основних кольорів) і на екрані водночас можна спостерігати близько 16 мільйонів кольорів.

В текстовому режимі екран поділяється на окремі символьні позиції (character positions або character boxes), в кожній з якої виводиться один символ. Символьні позиції визначаються двома координатами: номер текстового рядка (координата Y) і номер текстового стовпця (координата X). Початок координат (1,1) знаходиться в верхньому лівому куту робочої області екрану, як показано на рис. 25.

Рис. 24. Основні і додаткові кольори

Таблиця 5

Базове кодування кольорів

| Номер кольо- | Компоненти (біти) | Колір |
| --- | --- | --- |
| ру | I | R | G | B |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чорний (Black) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Синій (Blue) |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Зелений (Green) |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Голубий (Cyan) |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Червоний (Red) |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | Малиновий (Magenta) |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Коричньовий (Brown) |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | Світло-сірий (Light-gray) |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Темно-сірий (Dark-gray) |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | Світло-синій (Light-blue) |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | Світло-зелений (Light-green) |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | Світло-голубий (Light-cyan) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | Світло-червоний (Light-red) |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | Світло-малин. (Light-magenta) |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | Жовтий (Yellow) |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Білий (White) |

В найбільш розповсюджених текстових режимах на екрані формуються 25 текстових рядків, що містять по 40 або 80 символів.

Рис. 25. Система координат в текстовому режимі

В графічному режимі можливий доступ до кожного окремого пікселу на екрані. Позиція пікселу визначається двома координатами: номер рядка (координата Y) і номер стовпця (координата X). Початок координат (0, 0) знаходиться в верхньому лівому куту робочої області екрану, як показано на рис. 26.

Рис. 26. Система координат в графічному режимі

9. Контрольні питання

- Особливості побудови цифрових вимірювальних систем

- Комутаційні пристрої

- Нормалізація сигналів

- Сучасні апаратні та програмні засоби збору і обробки сигналів

- Цифрові інтерфейси введення вимірювальної інформації

- Пристрої та інтерфейси введення відеозображень, що містять вимірювальну інформацію

- Пристрої реєстрації цифрової вимірювальної інформації

- Відеосистема цифрової ЕОМ як пристрій відображення вимірювальної інформації

- Випадкові шуми

- Методи боротьби с завадами (шумами)

- Методи фільтрації перешкод

VII. ЛІТЕРАТУРА

1. Безвесільна О.М. Вимірювання прискорень. Підручник з грифом МОНУ. - Либідь: Київ, 2000. - 264 с.

2. Безвесільна О.М., Таланчук П.М. Перетворюючі пристрої приладів. Підручник з грифом МОНУ. - Київ: ВІПОЛ, 1993. - 544 с.

3. Безвесільна О.М., Таланчук П.М. Відлікові та реєструючі пристрої приладів: Навчальний посібник з грифом МОНУ. - Київ: ВІПОЛ, 1993. - 172 с.

4.  Безвесільна О.М., Загавура Ф.Я. Витратометрія. Навчальний посібник з грифом МОНУ. -Київ: "Либідь", 1997. - 176 с.

5. Безвесільна О.М., Кашперський В.С. Вимірювання мас та ваги. Підручник з грифом МОНУ. -Київ: "Либідь", 1997. - 170 с.

6. Безвесільна О.М., Загавура Ф.Я САПР в дипломному та курсовому проектуванні.Підручник з грифом МОНУ - Київ: "Либідь",2000. -352 с.

- НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Література основна

- Безвесільна О.М. Вимірювання прискорень. Підручник. – Либідь: Київ, 2000. - 264 с.

- Бесекерский В. А. Динамический синтез систем автоматического регулирования. - М: Наука, 1990. - 992 с.

- Браммер К., Зиффлинг Г. Фильтр Калмана-Бьюси. - М.: Наука, 1992. -189с.

- Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. - М.:Машиностроение, 1970-391 с.

- Гравиразведка. Справочник геофизика/ Под ред. Е.А.Мудрецовой. - М.:Недра, 1991.-397с.

- Гроп Д. Методи идентификации систем. М.: Мир, 1999, 302 с.

- Грушинский Н.П. Определение силы тяжести на море. М.: Недра, 1970. 246с.

- Ишлинский А.Ю. Ориентация, гироскопы и инерциальная навигация. М.: Наука, 1996,66 с.

- Коновалов С.Ф., Никитин Е.А., Селиванова Л.М. Ч. ПІ. Акселерометры, датчики угловой скорости. Под ред. Пельпора Д.С. М.: Высшая шк., 1990.128 с.

- Кошляков В.Н. Задачи динамики твердого тела в прикладной теории гироскопов. Аналитические методы. М.: Наука, 1985. 288 с.

- Мак-Лахлан Н.В. Теория и приложение функций Матье. М.: Мир, 1992. 474с.

- Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О. ”Інформаційно - комп’ютерні системи та технології. Експериментальні методи вимірювання механічних величин.” Підручник З грифом МОНУ. – Житомир: ЖДТУ, 2007.-320с.

- М Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О. ”Інформаційно - вимірювальні системи та технології. Експериментальні методи вимірювання механічних величин.” - Видавництво ЖДТУ з грифом ЖДТУ,- Житомир,2007,-124с.

- Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О., Тимчик Г.С. Наукові дослідження в галузі вимірювання механічних величин. Інформаційно-комп’ютерні системи та технології: Підручник. З грифом МОНУ – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 876 с.

Література додаткова

- Мартыненко Ю.Г. Движение твердого тела в злектрических и магнитных полях. М.: Наука, 1998. - 368 с.

- Павловский М.А. Теория гироскопов. К.: Высш. шк., 1986. - 302 с.

- Пантелеев В.Л. Основы морской гравиметрии. М.: Недра, 1993. - 286 с.

- Пельпор Д.С., Осокин Ю.А., Рахтеенко Е.Р. Приборы систем ориентации и стабилизации М.: Машиностроение, 1997. - 208 с.

- Самотокин Б.Б., Мелешко В.В., Степанковский Ю.В. Навигационные приборы и системы. К.: Высш. шк., 1996. - 344 с.

- Свешников А.А., Ривкин С.С. Вероятностные методы в прикладной теории гироскопов. М.: Наука, 1994. - 536 с.

- Сейдж 3., Мелс Дж. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении М.: Связь, 1996. - 495 с.

- Современные методы идентификации системы / Под ред. П. Эйкоффа. М.: Мир, 1993. - 400с.

- Якубович В.А., Старжинский М.С. Линейные дифференциальные уравнения с периодическими коэффициентами и их приложение. М.: Наука, 1992. - 718с.

ЗМІСТ

Стор.

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 	 4

II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 	 5

III. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 	 5

IV. ЛЕКЦІЇ 	 7

V. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МАГІСТРАТУРУ НТУУ “КПІ” 	 8

VI. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ЦИФРОВИХ ЕЛЕКТРО-

МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ 	32

- Загальні відомості 	32

- Комутаційні пристрої 	 33

- Нормалізація сигналів 	 39

- Сучасні апаратні та програмні засоби збору і обробки сигналів 	 47

- Цифрові інтерфейси введення вимірювальної інформації	49

- Пристрої та інтерфейси введення відеозображень, що містять вимірювальну інформацію 	54

- Пристрої реєстрації цифрової вимірювальної інформації	62

- Відеосистема цифрової ЕОМ, як пристрій відеозображення вимірювальної інформації	 72

- Контрольні питання	 83

VII. ЛІТЕРАТУРА	 84

VIII. НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 	 84

Конспект лекцій розробила

професор кафедри ПБ

доктор технічних наук	О.М. Безвесільна